## Apjomi
1.pielikums
Būvdarbu apjomi
Būves nosaukums:“Spāres feldšera punkta” ēkas pamatu un komunikāciju izbūve, apkārtnes labiekārtošana
Objekta nosaukums: “Spāres feldšera punkta” ēkas pamatu un komunikāciju izbūve, apkārtnes labiekārtošana
Objekta adrese: Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums
1 |  | Zemes darbi
2 |  | Augsnes virskārtas noņemšana h=20cm | m2 | 60
3 |  | Stabveida pamatu rakšana mehanizēti | m3 | 5.8
4 |  | Pandusa pamatu rakšana mehanizēti | m3 | 9.8
5 |  | Grants atpakaļ pabērums blietējot | m3 | 4.5
6 |  | Pamati
7 |  | Šķembu pamatojuma ierīkošana h=10cm | m3 | 0.44
8 |  | Pamatu betonēšana ar pēdu C20/25 | m3 | 1.26
9 |  | Hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.81
10 |  | Pandusa betonēšana ar stiegrojuma ievietošanu C25/30 | m3 | 3.69
11 |  | t.p.stiegrojuma siets 500B500 Ø8 u=150mm (36,8m²) | kg | 194
12 |  | Granrs-šķembu maisījums 15cm | m2 | 10.85
13 |  | Smilts pildījums ar blietēšanu 15cm | m2 | 10.85
14 |  | Margas
15 |  | Cinkotu margu ierīkošana h=70;90cm | m | 9.35
16 |  | t.sk. Metāla izstrādājumi | kg | 115
17 |  | Laukumi
18 |  | Augsnes virskārtas noņemšana h=20cm | m2 | 105
19 |  | Smilts pamatojuma ierīkošana h=20cm | m2 | 62.1
20 |  | T.p. Grants-šķembu maisījuma 0-45mm h=15cm | m2 | 62.1
21 |  | Betona bruģakmeņa klājums h=6cm | m2 | 62.1
22 |  | Smilts pamatojums laukumam 20cm | m2 | 53
23 |  | Grants-šķembu maisījuma 0-45mm virskārta 15cm | m2 | 53
24 |  | Betona borti 150x300x1000 pa perimetru laukumam un bruģējumam | m | 63.6
25 |  | Ūdensvads (ārējais)
26 |  | Noslēgarmatūras (pazemes tipa) montāža uz esošā vada Ø32 ar kāta pagarinātāju un virszemes kapi | gb | 1
27 |  | Trejgabala montāža uz esošā vada 32/25 | gb | 1
28 |  | Noslēgarmatūras (pazemes tipa) montāža ar kāta pagarinātāju un virszemes kapi Ø25 | gb | 1
29 |  | Tranšejas rakšana ūdensvadam h=1,8m | m | 9.8
30 |  | Ūdensvada caurules PE PN10 Ø25 iebūve tranšejā | m | 15.8
31 |  | Vertikālās vada daļas siltinājums (10cm) ar elektrisko sildkabeli | m | 1.5
32 |  | Ūdensmērītāja mezgla uzstādīšana tehniskajā telpā | kompl | 1
33 |  | Kanalizācija (ārējā)
34 |  | Kanalizācijas izvads no ēkas PVC 110 | m | 2.5
35 |  | Siltinātā kanalizācijas daļa (5cm) | m | 1
36 |  | Skatakas K-1 montāža | gb | 1
37 |  | Kanalizācijas vada PP 160 iebūve tranšejā | m | 5
38 |  | Kanalizācijas septiķa UPONOR 2m³ iebūve gruntī | kompl | 1
39 |  | t.p. sadales akas | gb | 1
40 |  | Filtrācijas lauka ierīkošana 2x15m | m | 30
41 |  | Elektrības pievads
42 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabelim h=0,7m | m | 22
43 |  | Kabeļa pieslēgums esošai uzskaitei | gb | 1
44 |  | Kabeļa NYY-J 5x6mm iebūve | m | 25
45 |  | Aizsargapvalka iebūve kabelim Ø50 750N | m | 5
46 |  | Labiekārtojums
47 |  | Skujeņu stādījumi pie auto stāvvietas sagatavojot augsni | gb | 13
Sastādīja:_________________________ I.Kļaviņa
Sert. Nr. 1-00245