## Lapa1
[5 empty] | Lokālā tāme | [7 empty] | 1.pielikums
[5 empty] | Valdemārpils vidusskolas ēdmzāles atjaunošana |  |  |  |  | Cenu aptauja "Valdemārpils vidusskolas ēdamzāles atjaunošana" ID. Nr. TNPz 2019/66
Objekta nosaukums: Valdemārpils vidusskolas ēdamzāles atjaunošana
Objekta adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads
Nr.p.k. | Darbu veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | summa (Eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Logu, durvju, palodžu, nolaižamās sienas nosegšana ar plēvi | kompl. | 1
2 | Sienu attīrīšana no krāsojuma, flīžu demontāža | m2 | 164.5
3 | Sienas izlīdzināšana ar iestrādātu stiklšķiedras sietu | m2 | 43.45
4 | Sienas gruntēšana | m2 | 164.5
5 | Sienas pilna špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 164.5
6 | Logu aiļu attīrīšana no krāsojuma | m2 | 13.5
7 | Logu aiļu gruntēšana | m2 | 13.5
8 | Logu aiļu pilna špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 13.5
9 | Sienu un logu aiļu 2x krāsojums (ar krāsu Sadolin Bindo 7 vai līdzvērtīgu, krāsas tonēšana) | m2 | 177.65
10 | Piekārto griestu montāža (mitrumizturīgo plākšņu) | m2 | 135.6
11 | Sienu flīzēšana pie izlietnēm | m2 | 5.5
12 | Flīžu ieklāšana uz grīdas, šuvošana | m2 | 2
13 | Ugunsdrošo durvju uzstādīšana (Ugunsdošās tērada divvru durvis EI 30, brūnā krāsā, ailes izmērs 1800x2100mm) | gb. | 1
14 | Esošo trepju demontāža | kompl. | 1
15 | Būvgružu savākšana, utilizēšana | kompl. | 1
16 | Apgaismojuma armatūras montāža (armatūras parametri: 45W(3600Lm) LED panelis 595x595mm, silti balta gaisma 3000K, komplektā ar barošanās bloku) | gab. | 20
17 | Kabeļa 3x1,5 montāža | m | 200
18 | Kontaktligzdu uzstādīšana | gab. | 6
19 | Slēdža montāža (divpola slēdži) | gab. | 2
20 | Apkures radiatoru montāža, pieslēgšana (tērauda apkures radiators, 22 tips, 22-600x900, sānu pieslēgums ar termostata vārstu, atpakaļgaitas vārstu, termostata galvu) | gab. | 4
21 | Keramiskās izlietnes (izmēri ne mazāki par 55x42 cm, krāsa balta) ar sifonu montāža | gab. | 4
22 | Izlietnes jaucējkrāna montāža | kompl. | 4
23 | Rokas žāvētāja montāža (roku žavētājām jābūt ar jaudu ne mazāku par 2300W un trokšņu klasei ne zemākai 70dB) | kompl. | 2
24 | Aukstā(4m 25Ø) un siltā (7m 25Ø)ūdensvada nomaiņa un pieslēgumu veikšana (pie izlietnēm 4gab., ūdens boilera) | kompl. | 1
25 | Kanalizācijas vada nomaiņa (4m), pieslēgumu veikšana pie izlietnēm (4 gab.) | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Virsizdevumi (____%)
Peļņa (____%)
Pavisam kopā
PVN (21%)
Kopā ar PVN: