## Tām 1
Lokālā tāme Nr. 1
Jumta seguma vienkāršota atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Dursupes skolas ēdnīcas jumta vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: "Dursupes skola", Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads
Tāme sastādīta 2020.gada tirgus cenās | [8 empty] | Darba ietilpība C/st: | 0
[9 empty] | Tāme sastādīta: | 23.04.2020.
[9 empty] | Objekta izmaksas: | 0
[5 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  | c/h | €/h | € | € | € | € | c/st | € | € | € | €
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Sagatavošanās darbi
2 | Sastatņu noma, montāža/demontāža | m2 | 110
3 | Pārvietojamā žoga montāža/demontāža | m | 60
4 | Antenas noņemšana/atlikšana | gb | 1
5 | Būvgružu konteinera noma | gab | 1
6 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 10.4644
7 | Esošo lietusūdens notekreņu demontāža | m | 36
8 | Esošo lietusūdens notekcauruļu demontāža | m | 16.8
9 | Vecā jumta - azbestcementa šīfera, šindeļu dēlīšu un latojuma demontāža | m2 | 176
10 | Dēļu apšuvumu demontāža, galos | m2 | 31.6
11 | Vēja kastu demontāža | m2 | 23.88
12 | Jumta vienkāršota atjaunošana
13 | Spāru galu, protezēšana, stiprināšana | kompl. | 26
14 | koka brusas 15x15cm, antiseptizētas | m3 | 0.9009
15 | vītņstienis M18 (cinkots), d=18mm, l=500 | m | 57.2
16 | paplatinātā plāksne M18 | gb | 208
17 | uzgrieznis M18 (cinkots) | gb | 416
18 | pastiprinātais leņķis 140x140mm | gb | 26
19 | enkurnaglas, cinkotas, 4x100mm | gb | 249.6
20 | skrūve kokam ar sešstūra galvu, Zn, 10x300mm (balsta sijas stiprināšanai pie pārseguma sijām) | gb | 26
21 | Difūzmembrānas ieklāšana | m2 | 176
22 | elpojoša difūzmembrāna Tyvek Supro Plus type vai ekvivalents | m2 | 228.8
23 | celtniecības skavas | paka | 1.936
24 | Garenlatojuma montāža - plaknes izlīmeņošana | m2 | 176
25 | antiseptizēti zāģmateriāli 30x50mm | m3 | 0.324
26 | naglas 4*100mm | kg | 8.8
27 | Šķērslatojuma montāža, plaknes izlīmeņošana | m2 | 176
28 | antiseptizēti zāģmateriāli 50x100mm | m3 | 6
29 | naglas 4*100 | kg | 14.08
30 | Jumta seguma montāža
31 | Lāsenes montāža | m | 36
32 | skārda karnīze PE-krāsota | m | 39.6
33 | koka skrūve | gb | 252
34 | Atloku montāža skurstenim un pieslēgumam pie ēkas | m | 14
35 | skārda atloks ar PE pārklājumu | m | 15.4
36 | skursteņa blīvlenta | m | 16.1
37 | jumta skrūve ar bīvgumiju | gb | 70
38 | jumta skrūve ar bīvgumiju un dībeli | gb | 70
39 | Jumta lūkas montāža | gb | 6
40 | PE skārda jumta lūkas ar pieslēgumiem | kpl | 6
41 | montāžas materiāli | kpl | 6
42 | Ventilācijas izvadu montāža | gb | 2
43 | ventilācijas izvads | gb | 2
44 | Metāla jumta seguma montāža | m2 | 176
45 | Metāla jumta segums dakstiņveida profils, krāsu tonis RAL 3011 (sarkans) | m2 | 188.32
46 | jumta skrūves | gb | 1108.8
47 | Vējadēļu montāža | m | 30.6
48 | PE skārda vējmala | m | 32.13
49 | skrūves | gb | 428.4
50 | Dēļu apšuvumu montāža, galos | m2 | 31.6
51 | apdares dēļi, antiseptizēti, slīpēti | m3 | 1.896
52 | naglas | gb | 442.4
53 | Vēju kastu apdare ar apdares dēlīšiem | m2 | 23.88
54 | apdares dēļi, antiseptizēti, slīpēti | m3 | 1.4328
55 | naglas | gb | 334.32
56 | Vēju kastu un dēļu apšuvuma (ēkas galos) krāsošana 2x | m2 | 55.48
57 | krāsa kokam ārtelpām, tonēta | l | 19.418
58 | Kores montāža | m | 15
59 | PE skārda kore | m | 16.5
60 | jumta skrūve | gb | 120
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %, € | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tranporta izmaksas 5 %, € | [11 empty] | 0 |  | 0
Kopā, € | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Uzņēmuma virsizdevumi, t.sk.darba aizsardzība 5%, €: | 0
[9 empty] | Plānotie uzkrājumi 5%, €: | 0
[9 empty] | Pavisam kopā bez PVN, €: | 0
[9 empty] | PVN 21%, €: | 0
[9 empty] | Kopsumma ar PVN, €: | 0
Piezīmes:
1) Tāmes aprēķins spēkā 6 mēnešus, no sastādīšanas brīža.
2) Veicamie darbi un to apjomi ir saskaņoti ar pasūtītāju.
3) Apjomos nav ievērtētas sniega barjeras un zibensaizsardzība