## Specifikācija
| Būves nosaukums: | Elektroinstalāciju remonta darbi Laucienes PII "Bitītes"
| Objekta adrese: | PII "Bitītes", Lauciene. Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Nr. p. k. | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Pavisam kopā (EUR)
Darbu izmaksas
1 | 1. stāvs
2 | Esošās sadalnes demontāža, saglabājot esošos kabeļus | kompl | 4
3 | V/a sadalnes līdz 24mod montāža | kompl | 2
4 | Cu kabeļa montāža virs iekaramiem griestiem līdz 10mm2 | m | 90
5 | Kustības senosra pievienošana esošam gaismeklim | gab | 2
6 | V/a kabeļa kanāla 100x60 montāža | elektroinstalācijas remontdarbi | 20
7 | Kabeļa montāža kabeļu kanālā | m | 20
8 | Proj. gaismeklis ar sensoru montāža | gab | 1
9 | Cauruma urbšana betona sienā | gab | 8
10 | Cauruma urbšana starpstāvu pārsegumā | gab | 1
11 | Esoša gaismekļa nomaiņa pret LED gaismekli | gab | 1
12 | Grupiņa 1.stāvā
13 | Kabeļa montāža pa esošām grīdas līstēm | m | 35
14 | Kabeļu kanālu frēzēšana betona sienā, špaktelēšana | m | 50
15 | Kabeļa montāža betona sienā | m | 50
16 | Esošā gaismekļa demontāža | gab | 3
17 | Proj. LED paneļu montāža | gab | 3
18 | Rozetes, slēdža, kārbas izbūve z/a, kārbas montāža | gab | 12
19 | Neparedzētie darbi | kompl | 1
20 | Mērījumi, kabeļu sakārtošana, marķēšana | kompl | 1
21 | 2. stāvs
22 | Esošās sadalnes demontāža, saglabājot esošos kabeļus | kompl | 2
23 | V/a sadalnes līdz 24mod montāža | kompl | 1
24 | Kabeļu kanālu frēzēšana betona sienā, špaktelēšana | m | 35
25 | Kabeļa montāža betona sienā | m | 35
26 | Grupiņa Nr. 1, 2.stāvā
27 | Kabeļu kanālu frēzēšana betona sienā, špaktelēšana | m | 45
28 | Kabeļa montāža betona sienā | m | 45
29 | Esošā gaismekļa demontāža | gab | 3
30 | Proj. LED paneļu montāža | gab | 3
31 | Rozetes, slēdža, kārbas izbūve z/a, kārbas montāža | gab | 8
32 | Neparedzētie darbi | kompl | 1
33 | Mērījumi, kabeļu sakārtošana, marķēšana | kompl | 1
34 | Grīda līstes demontāža (koka), montāža (PVC) | m | 25
35 | Kabeļa montāža pa grīdas līstēm | m | 25
36 | Grupiņa Nr. 2, 2.stāvā
37 | Kabeļu kanālu frēzēšana betona sienā, špaktelēšana | m | 45
38 | Kabeļa montāža betona sienā | m | 45
39 | Esošā gaismekļa demontāža | gab | 3
40 | Proj. LED paneļu montāža | gab | 3
41 | Rozetes, slēdža, kārbas izbūve z/a, kārbas montāža | gab | 11
42 | Neparedzētie darbi | kompl | 1
43 | Mērījumi, kabeļu sakārtošana, marķēšana | kompl | 1
44 | Grīda līstes demontāža (koka), montāža (PVC) | m | 25
45 | Kabeļa montāža pa grīdas līstēm | m | 25
46 | Materiālu izmaksas
47 | 1. stāvs
48 | Sadalne v/a 24mod balta ar necaursp. durvīm IP40 | kompl | 2
49 | Automātiskais slēdzis 3P B25A 6kA | gab | 2
50 | Automātiskais slēdzis 1P B16A | gab | 18
51 | Ķemmveida fāzes kopne 3-f (3L) 12mod. 10mm² 63A 220mm | gab | 2
52 | Kabelis NYM-J 5x4 | m | 90
53 | Kustības sensors 600W 12m 160° IP54 melns IS2160 | gab | 2
54 | Kabeļu kanāls 100x60mm 2m/8m balts EKE HD | m | 20
55 | Plafons v/a balts 1x75W E27 ar sensoru IP54 SATURN RCR | gab | 1
56 | Hermētisks LED gaismeklis 2x18W G13 IP66 Barat PC/PC | gab | 1
57 | Palīgmateriāli | kompl | 1
58 | Grupiņa 1.stāvā
59 | Kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 60
60 | Kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 35
61 | LED panelis 45W 3000K | gab | 3
62 | V/A kārba LED panelim | gab | 3
63 | Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. balta IP20 (ar rāmi) Asfora | gab | 9
64 | 1 pola slēdzis z/a balts IP20 (ar rāmi) Asfora | gab | 3
65 | z/a kārbas | gab | 12
66 | Palīgmateriāli | kompl | 1
67 | 2. stāvs
68 | Sadalne v/a 24mod balta ar necaursp. durvīm IP40 | kompl | 1
69 | Automātiskais slēdzis 3P B25A 6kA | gab | 1
70 | Automātiskais slēdzis 1P B16A | gab | 9
71 | Ķemmveida fāzes kopne 3-f (3L) 12mod. 10mm² 63A 220mm | gab | 1
72 | Kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 35
73 | Palīgmateriāli | kompl | 1
74 | Grupiņa Nr. 1, 2.stāvā
75 | Kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 85
76 | LED panelis 45W 3000K | gab | 3
77 | V/A kārba LED panelim | gab | 3
78 | Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. balta IP20 (ar rāmi) Asfora | gab | 8
79 | 1 pola slēdzis z/a balts IP20 (ar rāmi) Asfora | gab | 3
80 | z/a kārbas | gab | 11
81 | VOX Smart Flex PVC plastmasas grīdas līste 55mm | m | 35
82 | Palīgmateriāli | kompl | 1
83 | Grupiņa Nr. 2, 2.stāvā
84 | Kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 80
85 | LED panelis 45W 3000K | gab | 3
86 | V/A kārba LED panelim | gab | 3
87 | Kontaktligzda 1-v z/a ar zem. bērnu aiz. balta IP20 (ar rāmi) Asfora | gab | 8
88 | 1 pola slēdzis z/a balts IP20 (ar rāmi) Asfora | gab | 3
89 | z/a kārbas | gab | 11
90 | VOX Smart Flex PVC plastmasas grīdas līste 55mm | m | 35
91 | Palīgmateriāli | kompl | 1
92 | 1. stāvs
93 | Grupiņa 1.stāvā
94 | Esošā gaismekļa demontāža | gab | 14
95 | Proj. LED paneļu montāža | gab | 14
96 | 2. stāvs
97 | Grupiņa Nr. 1, 2.stāvā
98 | Esošā gaismekļa demontāža | gab | 14
99 | Proj. LED paneļu montāža | gab | 14
100 | Grupiņa Nr. 2, 2.stāvā
101 | Esošā gaismekļa demontāža | gab | 14
102 | Proj. LED paneļu montāža | gab | 14
103 | Materiālu izmaksas
104 | 1. stāvs
105 | Grupiņa 1.stāvā
106 | LED panelis 45W 3000K | gab | 14
107 | V/A kārba LED panelim | gab | 14
108 | 2. stāvs
109 | Grupiņa Nr. 1, 2.stāvā
110 | LED panelis 45W 3000K | gab | 14
111 | V/A kārba LED panelim | gab | 14
112 | Grupiņa Nr. 2, 2.stāvā
113 | LED panelis 45W 3000K | gab | 14
114 | V/A kārba LED panelim | gab | 14