## Specifikācija
Paūtītājs: Laucienes pagasta pārvalde
OBJEKTS: Kultūras nama rekonstrukcija - ventilācija II kārta
Iekārtu un materiālu kopsavilkums (specifikācija)
Poz.Nr. | Nosaukums | Raksturojums | Vienība | Skaits
N1 P1
1 | Gaisa apstrādes iekārta RIRS 3500H Eko 3.0 | 3500 m3/st | kompl. | 1
2 | Vadības bloks | TPC | gab. | 1
3 | Pāreja taisnstūra/ cilindrisks | 700x400/ diam.400 | gab. | 4
4 | Pretvārsts RSK | D=400 | gab. | 2
5 | Droseļvārsts Iris | D=400 | gab. | 1
6 | Āra reste alūminija | YGAV 400 | gab. | 1
7 | Klusinātājs cilindriskam gaisvadam 1000 mm | LDC 400/900/100 | gab. | 2
8 | Ventilācijas jumtiņš | HU-400 | gab. | 1
9 | Siltumizolācija | Lamella 20 mm | m2 | 3
10 | Ventilācijas sistēmu testēšana, pase |  | Sist | 1
11 | Elektromateriāli |  | kompl. | 1
12 | Palīgmateriāli, stiprinājumi |  | kompl. | 1