## Lapa1
1. pielikums Cenu aptaujai “Remontdarbi PII Kurzemīte, Talsu iela 7, Dundagā, Talsu novadā”, identifikācijas Nr. TNPz 2023/53
Izpildītājs :
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Lokālā tāme Nr.___________
Remontdarbi PII Kurzemīte, Talsu iela 7, Dundagā, Talsu novadā
Būves nosaukums: Stendes pilsētas Tautas nams
Objekta nosaukums: Remontdarbi PII Kurzemīte, Talsu iela 7, Dundagā, Talsu novadā
Objekta adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Talsu novads, LV-3270
Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Euro/h) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (Euro) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Telpas nr. 77; 78; 79; 80
1 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 31.1
2 | Krāsojuma attīrīšana sienām | m2 | 30.8
3 | Nenesošo mūra starpsienu 150mm demontāža | m2 | 10.4
4 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 15.5
5 | Grīdas uzbetonējuma demontāža | m2 | 15.5
6 | Durvju, aplodu demontāža | m2 | 5.1
7 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 3.85
8 | Griestu karkasa 600*600mm montāža T15 konstrukcijas perimetrs, nesošās līstes, škērslīstes 600, 1200mm uz iekarēm | m2 | 15.5
9 | Griestu plātņu montāža Ecophon Advantage E 600x600x15 | m2 | 15.5
10 | PVC revīzijas lūkas montāža 200*200mm | gb | 4
11 | Riģipša profilu karkass kanalizācijas stāvvadam | m | 6
12 | Šahtas riģipša apšuvums 250+250+250mm | m | 6
13 | Sienas gruntēšana, apmetums | m2 | 61.9
14 | Sienas flīzēšana, šuvošana | m2 | 9.6
15 | Sienas gruntēšana, pilna špaktelēšana | m2 | 52.3
16 | Sienas krāsojums ar akrila, tonētu krāsu 2x | m2 | 52.3
17 | Polistirols grīdā eps250, 30mm | m2 | 15.5
18 | Grīdas tvaika- hidroizolācijas plēves 200mk ieklāšana, līmējot šuves | m2 | 15.5
19 | Sausā Estrict grīdas betonēšana līdz 50mm, polipropilēna šķiedras | m2 | 15.5
20 | Grīdas hidroizolācija 2x | m2 | 15.5
21 | Grīdas flīzēšana, šuvošana | m2 | 15.5
22 | Durvju 900*2100mm, koka pildiņu, lakotas, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aplodas, stiprinājumi | kpl | 1
23 | Trauku mazgātavas mēbeļu iebūve, skapis izlietnei 120*60cm, lielais 60*200cm skapis ar durvīm | kpl | 1
24 | Trauku mazgātavas bīdāmo MDF 24mm durvju montāža, alumīnija sliedes, bīdāmie mehanismi | m2 | 4.4
25 | Atdalošo starpsienu izbūve no HDF loksnēm 24mm, alumīnija konstrukcijā | m2 | 12.8
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
1 | Demontēt esošo elektroinstalāciju, utilizācija | kpl | 1
2 | Apgaismojuma armatūras montāža z/a panelis 20*20cm, LED 8-10 W, 220V, silti balts | gb | 8
3 | Automātiskā slēdža montāža B 1F 16A | gb | 2
4 | Caurumu urbšana sienā instalācijai | gab. | 2
5 | Kabeļa montāža Kabelis NYM 3*1.5 | m | 35
6 | Kabeļa montāža Kabelis NYM 3*2.5 | m | 10
7 | Rievu frēzēšana mūrī | m | 13
8 | Cauruļu montāža pvc dm16-25mm | m | 13
9 | Kārba betonam ar skruv. 60mm montāža | gb | 3
10 | Nozarkārbu savienošana | gb | 1
11 | Grupu slēdzis mehanisms 2P Siemens vai ekvivalents | gb | 1
12 | Rozete mehanisms a/z balt. Siemens vai ekvivalents | gb | 1
13 | Rāmitis 1d./balts Siemens vai ekvivalents | gb | 2
14 | Rāmitis 2d./balts Siemens vai ekvivalents | gb
15 | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1
Iekšēais ūdensvads- siltais, aukstais, kanalizācija, santehnika
1 | Kanalizācijas stāvvadu, cauruļu, ūdensvada, izlietnes, kāju vannas, podu, boilera demontāža | kpl | 1
2 | Kanālu kalšana betona sienā, grīdā kanalizācijai | m | 7.4
3 | Kanalizācijas cauruļu montāža d50mm | m | 16
4 | Kanalizācijas cauruļu, stāvvadu montāža d110mm | m | 15
5 | Kanalizācijas veidgabalu montāža d50mm | kpl | 1
6 | Kanalizācijas veidgabalu montāža d110mm | kpl | 1
7 | Kanalizācijas revīzijas montāža dm110 | gb | 2
8 | Pieslēgšanās pie esošās kanalizācijas sistēmas | vietas | 2
9 | Kanālu kalšana betona sienā ūdensvadam | m | 38
10 | Daudzslāņu caurules PE-Xa 16*2.2mm PN 10 | m | 36
11 | Daudzslāņu caurules PE-Xa 20*2.8mm PN 10 | m | 14
12 | Caurules veidgabali dm16-20 | kpl | 1
13 | Izolācija d=6 mm Ø28 (dn16) “TUBOLIT” | m | 36
14 | Izolācija d=6 mm Ø32 (dn20) “TUBOLIT” | m | 14
15 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla dn25 | vietas | 2
16 | Izlietnes montāža 30cm, stiprinājum | gb | 3
17 | Izlietnes montāža 40cm, stiprinājum | gb | 1
18 | Tērauda dubultās izlietnes iebūve | gb | 1
19 | Sifonu montāža | gb | 5
20 | Ūdensmaisītājs- termostats | gb | 1
21 | Ūdensmaisītājs izlietnei | gb | 5
22 | Sēdpods (bērnu) ar skalojamo kasti, vāks | gb | 3
23 | Ekventīlis 10x1/2" | gb | 12
24 | Kolminētais boileris 100L, stiprinājumi | kpl | 1
25 | Iekšējā ugunsdzēsības krāna kaste HW-52W-S | k-ts | 1
26 | Elektroinstalācijas pieslēgums boilerim | k-ts | 1
27 | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1
Vēdināšana- sanitārajā mezglā
1 | Kanāla ventilators nosūcei TD-250/100 N SILENT, ieskaitot pievienojumus un savienojumus | gb | 1
2 | Relejs ar laika aizturi | gb | 1
3 | Apaļais gaisa vads SR-100 | m | 10
4 | Līkums d100 90* | gb | 4
5 | Sedls d100/100 | gb | 3
6 | Korķis dm100 | gb | 1
7 | Nosūces difuzors dm100 | gb | 4
8 | Elektroinstalācijas pieslēgums ventilatoram | k-ts | 1
9 | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1
Apkure- radiatoru, cauruļu nomaņa
1 | Esošo radiatoru, cauruļu, koka nosegpaneļu dem. | gb | 1
2 | Apkures cauruļu, stāvvadu krāsojums | m | 12
3 | Pieslēgšanās pie esošās sistēmas zem pārseguma | vietas | 2
4 | Vara cauruļu montāža d18 | m | 2
5 | Vara cauruļu montāža d28 | m | 6
6 | Vara veidgabali | kpl | 1
7 | Lod.pāreja PAV d 18x1/2"a.v. | gb | 2
8 | Radiators Kermi 22*300*2000 | gb | 1
9 | Radiatora stiprinājumi | gb | 1
10 | Radiatora ventīlis RTD-G Herz | gb | 1
11 | Radiatora termostats tiešās darbības Herz | gb | 1
12 | Radiatoru pieslēgums | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sadaļas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pieskaitāmās izmaksas, t.sk. darba aizsardzība | [7 empty] | % | EUR
Plānotie uzkrājumi | [7 empty] | % | EUR
Kopā | [8 empty] | EUR
PVN 21% | [8 empty] | EUR
Kopējās izmaksas | [8 empty] | EUR