## Lapa1
Lokālā tāme Nr.1
Objekta nosaukums: Apgaismojuma izbūve Ausekļa ielā, Stendē, Talsu novadā
Tame sastadīta pēc 2023. gada tirgus cenām
[9 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme EUR/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehā nismi | Darba ietilpība c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ
1 | Apgaismojuma balsts 6,5m konisks, cinkots | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apgaismojuma staba gumijas blīve 4-10m stabam | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Apgaismojuma staba konsole L-veida 1,5/1,0/15 | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apgaismojuma staba 6,5m pamats | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Apgaismojuma staba pieslēgspaile T35 | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Apgaismojuma staba stiprināšanas skrūves, cinkotas balsta stiprināšanai | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Automātslēdzis 1B6A 6kA | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Caurule tranšejā 750N d=75 | m | 89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esošās komunikācijas atšurfēšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Grants seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ielu gaismeklis demontēts no GVL balsta | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ielu gaismekļa ar konsoli un drošinātājiem demontāža no GVL balsta gaismekļa atkārtotai izmantošanai | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabelis montēts tranšejā, caurulē, balstā 1kV Al 4x16 | m | 437 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kabelis UV noturīgs montēts balstā Cu 3x1,5 | m | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabeļu gala apdare EPKT0015 | kompl. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kabeļu signāllenta tranšejā | m | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Tranšejas rakšana, smilts spilvena izveidošana un tranšejas aizbēršana | m | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana | m | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zālāja atjaunošana | m2 | 309 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ZS apgaismojuma kabeļa atvienošana un demontāža no balsta | kabelis | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ZS A-veida balsta vai balsta ar atgāzni demontāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ZS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ZS plastmasas izolācijas četrdzīslu kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ZS vada demontāža | m | 900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Rakšanas atļaujas saņemšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pavisam kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
| PVN 21% | [11 empty] | 0
| Kopā ar PVN | [11 empty] | 0