## KOPS1
3.pielikums Cenu aptaujai "Jauna ūdensvada pieslēguma izbūve K.Mīlenbaha ielā 30, Talsos, Talsu novadā", identifikācijas Nr.TNPz 2023/100
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1
Būves nosaukums: |  |  | Jauna ūdenspievada pieslēguma izbūve Mīlenbaha ielā 30, Talsi
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdens pievada izbūve Kr.Mīlenbaha iela 30, Talsi
Objekta adrese: |  |  | KĀRĻA MĪLENBAHA IELĀ 30, TALSOS, TALSU NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
14 | 1-1 | ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0
|  | Virsizdevumi _0% | 0
|  | t.sk. darba aizsardzībai | 0
|  | Peļņa _0% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | Kopā ar PVN 21% | 0
Piezīme. Būvlaukuma izveidošanas un uzturēšanas izmaksas iekļautas virsizdevumos.
Sastādīja
sert.nr.
Pārbaudīja
sert.nr.

## UKT
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1
ŪDENSAPGĀDE
Būves nosaukums: |  |  | Jauna ūdenspievada pieslēguma izbūve Mīlenbaha ielā 30, Talsi
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdens pievada izbūve Kr.Mīlenbaha iela 30, Talsi
Objekta adrese: |  |  | KĀRĻA MĪLENBAHA IELĀ 30, TALSOS, TALSU NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Ūdensvada sistēma Ū1
Iekārtas un būvizstrādājumi
1.1 | Ūdensvada caurules PE100, spiediena klase PN10 | D63 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Elektrometināmais līkums 90° | D63 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Divdaļīga aizsargcaurule esošo kabeļu aizsardzībai | D110 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Brīdinājuma lenta |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Veidņi tranšejas sienu nostiprināšanai |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Smilts pabērums (sablīvēts) zem cauruļvada | h=15 cm | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Smilts apbērums un uzbērums (sablīvēts) virs cauruļvada līdz esošā seguma konstrukcijai |  | m3 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darbu apjomi
1.9 | Ūdensvada trases nospraušana |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada d110 |  | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Ūdensvada ievada ēkā izbūve | D63 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām |  | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Šķērsojumi ar projektējamām komunikācijām |  | vietas | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Esošo komunikāciju atšurfēšana ar rokām |  | vietas | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Ūdensvada veidgabalu montāža tranšejā |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Divdaļīgās aizsargcaurules esošo kabeļu aizsardzībai montāža | D110 | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana | h=15 cm | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Smilts apbēruma un uzbēruma virs cauruļvada līdz esošā seguma konstrukcijai un blietēšana pa kārtām |  | m3 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Ūdensvada caurules iegulde gruntī, H=1,8 - 2,0 m (tranšejas dziļums) | D63 | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude, skalošana un dezinfekcija, ieskaitot dezinfekcijai nepieciešamos materiālus |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Informatīvo ceļa satiksmes zīmju un aizsarglentes uzstādīšana |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Esošā seguma demontāža |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Neparedzētie darbi |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
sert.nr.
Pārbaudīja
sert.nr.