# 2. pielikums

Cenu aptaujai “Rojas estrādes jumta konstrukcijas nestspējas izvērtējums un aprēķini par iespējamo skatuves aprīkojuma enkurpunkta uzbūvi” identifikācijas Nr. TNPz 2024/1

DARBA UZDEVUMS

Rojas estrādes jumta konstrukcijas nestspējas izvērtējums un aprēķini par iespējamo skatuves aprīkojuma enkurpunkta izbūvi

Objekts:

- Jūras iela 10, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads.

Darba mērķis:

- Noteikt jumta nesošo konstrukciju nestspēju jaunu enkurpunktu izbūvei;

- Enkurpunktu izbūve nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju iekarināt elektriskos ķēžu telferus;

- Elektriskajos telferos paredzēts iekarināt alumīnija kopnes uz kurām tiek uzstādītas gaismas un dekorācijas.

Pasūtītājs nodrošina:

- Ēku kadastrālās uzmērīšanas lietu;

- Sākotnējās būvniecības dokumentāciju (ēkas būvprojekts) un dokumentāciju par veiktajām pārbūvēm;

- Citu papildu informāciju kvalitatīvai darba veikšanai.

Darba uzdevums:

- Darbu izpildes termiņš 4 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

- Objekta apsekošanu, izvērtējumu un aprēķinus veic būvspeciālists (ēku konstrukciju projektēšanā) vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu (turpmāk – Izpildītājs).

- Izpildītājs objekta apsekošanu veic saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja sagatavoto darba uzdevumu, kas var tikt precizēts apsekošanas gaitā.

- Veicot apsekošanu, Izpildītājs apsekošanas darbus organizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu.

- Pēc apsekošanas atzinuma akceptēšanas no Pasūtītāja un Pasūtītāja pārstāvja puses, Izpildītājs apsekošanas atzinumu iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un Pasūtītājs paraksta Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Apsekošanas atzinumu sagatavo elektroniskā formā.

SAGATAVOJA: Projektu vadītāja, Zane Siņkeviča

SASKAŅOJA: Rojas kultūras centra vadītāja, Dace Broka