3.pielikums

Cenu aptaujai “Atzinuma izstrāde objektam “Kultūras nama ēkas pārbūve Ventspils ielā 14,

Sabilē, Talsu novadā””, identifikācijas Nr. TNPz 2024/2

DARBA UZDEVUMS

Atzinuma izstrāde objektam “Kultūras nama ēkas pārbūve Ventspils ielā 14, Sabilē, Talsu novadā”

Objekts:

- Ventspils ielā 14, Sabile, Talsu novads.

Darba mērķis: pārbaudīt Sabiles kultūras nama ēkas būvdarbu - siltināšanas darbu (fasādes) atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvniecības ieceres dokumentācijai.

Darba uzdevumi:

- Noteikt Sabiles kultūras nama ēkas siltināšanas darbu (fasādes) atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvniecības ieceres dokumentācijai;

- Noteikt pielietoto materiālu siltināšanas darbiem (fasādes) atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvniecības ieceres dokumentācijai;

- Sagatavot atzinumu par Sabiles kultūras nama ēkas siltināšanas darbu (fasādes) un pielietoto materiālu siltināšanas darbiem (fasādes) atbilstību normatīvo aktu prasībām, būvniecības ieceres dokumentācijai un atbilstību ražotāju norādītājai iestrādes tehnoloģijai.

Pasūtītājs nodrošina:

- Būvdarbu izpildes dokumentāciju;

- Būvdarbu žurnālu;

- Autoruzraudzības žurnālu;

- Būvdarbu būvniecības ieceres dokumentāciju un tās izmaiņas;

- Būvuzraudzības pārskatu un būvdarbu gaitas foto fiksācijas.

Vispārējas prasības:

- Darbu izpildes termiņš 3 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

- Objekta apsekošanu, būvdarbu gaitas izvērtējumu un pielietoto materiālu atbilstību veic būvspeciālists (būvprojekta arhitektūras risinājumu ekspertīze (ekspertīzes 3. grupas būvju būvprojektiem) un/vai ēku konstrukciju būvprojekta ekspertīze (ekspertīzes 3. grupas būvju būvprojektiem)) vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu (turpmāk – Izpildītājs).

- Izpildītājs objekta apsekošanu, būvdarbu gaitas izvērtējumu un pielietoto materiālu atbilstību veic saskaņā ar Pasūtītāja sagatavoto darba uzdevumu, kas var tikt precizēts apsekošanas gaitā.

- Veicot apsekošanu, Izpildītājs apsekošanas darbus organizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu.

- Pēc atzinuma akceptēšanas no Pasūtītāja, Izpildītājs apsekošanas atzinumu iesniedz Pasūtītājam un Pasūtītājs paraksta Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Apsekošanas atzinumu sagatavo elektroniskā formā.

SAGATAVOJA: Būvinženieris, Klāvs Felšs