2. pielikums

Cenu aptaujai “Projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novadā

ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” un tā pielikumu sagatavošana”,

identifikācijas Nr. TNPz 2024/17

DARBA UZDEVUMS

Projekta pieteikuma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novadā ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” un tā pielikumu sagatavošana

Lai nodrošinātu energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu Talsu novada teritorijā, nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novadā ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” un tā pielikumus.

Darba uzdevuma mērķis: Sagatavot kvalitatīvu, normatīvajiem aktiem atbilstošu projekta pieteikumu ar pielikumiem.

Uzdevumi projekta pieteikuma un pielikumu izstrādei:

- projektēšanas uzdevumu izstrādāt atbilstoši plānoto Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums” grozījumu projektam;

- sagatavot projekta pieteikuma veidlapu;

- sagatavot apgaismojuma infrastruktūras tehniskās specifikācijas iepirkuma izsludināšanai (plānotā teritorija – Talsu novads);

- sagatavot projekta tehnisko raksturojumu, tajā ietverot: katras ielas vai publiskas teritorijas profila shēmu (mērogs vismaz 1:1000), projektējamā apgaismojuma aprēķinus atbilstoši katrai profila shēmai, CO2 emisiju samazinājuma aprēķinus, elektroenerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas, norādot esošo un projektējamo gaismekļu jaudu un tipu, projekta īstenošanas vietas apgaismojuma klasi;

- nodrošināt nepieciešamo projekta pieteikuma un tā pielikumu papildus informācijas sagatavošanu projekta vērtēšanas procesā;

- konsultācija – pēc pasūtītāja pieprasījuma sniegt konsultatīvu atbalstu Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem par projekta pieteikuma sagatavošanas jautājumiem (eksperta viedoklis pēc pieprasījuma visā līguma darbības laikā).

| Amats, vārds, uzvārds (pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas) |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |