## Tāme
Lokālā tāme Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums: Veļas telpas vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Stendes pamatskolas Pirmskolas izglītības iestāde
Objekta adrese: Stende
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās | [12 empty] | Objekta izmaksas: | 0
[6 empty] | Darba | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
Nr. | Normat. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
|  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
[5 empty] | C/h | €/h | € | € | € | € | C/st | € | € | € | €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
2 | Normat. | Esošās sienas demontāža | m3 | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Esošā grīdas flīžu, pamatnes un kājlīstu demontāža, grīdas virsmas attīrīšana | m2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Izlietņu demontāza, sifoni,caurules | gb | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Žāvētāja demontāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Esošo kanalizācijas cauruļu atkalšana demontāža līdz stāvvadam | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Demontē elektroinstalāciju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Demontē apkures caurules un radiatorus | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Durvis
16 | Normat. | Durvju montāža | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | koka konstrukcijas iekšdurvis | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
18 | Normat. | furnitūra | kpl | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
19 | Normat. | kleidas | kpl | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
20 | Normat. | montāžas putas | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
21 | Normat. | dībeļenkuri 8*100 | gb | 12 | [8 empty] | 0 |  | 0
22 | Normat. | Grīdas izbūve siltinot
23 | Normat. | PE izolācijas segums | m2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Normat. | EPS 50mm | m2 | 20.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Normat. | Sausais betons ESTRIHT 100 mm | m2 | 20.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Normat. | Elektroinstalācija
27 | Normat. | Kabeļu šahtu frēzēšana sienās, kanālu aiztaisīšana ar ģipša apmetumu | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Normat. | ģipša apmetums, 30.kg. | gb | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | Normat. | Kabeļa montāža | m | 65 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Normat. | kabelis 3x2.5mm | m | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Normat. | kabelis 3x1.5mm | m | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Normat. | palīgmateriāli- skavas, klemmes | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Normat. | Zemapmetuma nozarkārbas montāža | gb | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Normat. | zemapmetuma (z/a) nozarkārba ar vāciņu 1-v | gb | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0
35 | Normat. | Zemapmetuma slēdza ar nozarkārbu montāža | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Normat. | zemapmetuma (z/a) universālā kārba 1-v | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
37 | Normat. | zemapmetuma slēdzis, divpolu ar rāmīti | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
38 | Normat. | Z/a kontaktligzdas, nozarkārbas, rāmīšu montāža | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Normat. | zemapmetuma (z/a) universālā kārba 1-v | gb | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
40 | Normat. | Kontaktligzda -viet, zem apm., a/z, 16A, 250V | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
41 | Normat. | Rāmītis vienvietīgs | gb | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
42 | Normat. | Apgaismojuma montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Normat. | AUS sistēmas komponentu pārvietošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Normat. | Griestu apdare
78 | Normat. | Iekārto griestu karkasa montāža 600*600mm | m2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Normat. | Griestu plātņu monmtāža 600*600 | m2 | 22.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Normat. | piekaramo griestu plāksnes 600x600mm | m2 | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Normat. | Sienas apdare - flīzējot
82 | Normat. | Sienu gruntēšana | m2 | 10.14 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Normat. | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 2.028 | [8 empty] | 0 |  | 0
84 | Normat. | Sienas hidroizolēšana 2x | m2 | 10.14 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Normat. | ceresit CL 51 | kg | 3.042 | [8 empty] | 0 |  | 0
86 | Normat. | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
87 | Normat. | Sienas flīzēšana 20*25cm | m2 | 10.14 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Normat. | keramiskās flīzes | m2 | 11.2554 | [8 empty] | 0 |  | 0
89 | Normat. | elastīgā flīžū līme | kg | 45.0216 | [8 empty] | 0 |  | 0
90 | Normat. | šuvotājs | kg | 4.5022 | [8 empty] | 0 |  | 0
91 | Normat. | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
92 | Normat. | Grīdas izbūve
93 | Normat. | Grīdas gruntēšana | m2 | 15.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Normat. | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 3.08 | [8 empty] | 0 |  | 0
95 | Normat. | Grīdas hidroizolēšana 2x | m2 | 15.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Normat. | ceresit CL 51 | kg | 4.62 | [8 empty] | 0 |  | 0
97 | Normat. | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
98 | Normat. | Grīdas flīzēšana 25*25cm | m2 | 15.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Normat. | keramiskās flīzes | m2 | 22 | [8 empty] | 0 |  | 0
100 | Normat. | elastīgā flīžū līme | kg | 52.36 | [8 empty] | 0 |  | 0
101 | Normat. | šuvotājs | kg | 10.01 | [8 empty] | 0 |  | 0
102 | Normat. | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
103 | Normat. | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Normat. | Bostik 6000 Primer grunts grīdām vai ekvivalents | litri | 1.9688 | [8 empty] | 0 |  | 0
105 | Normat. | izlīdzinošā špakteļmasa Bostik Populas Hand vai ekvivalents | kg | 12.6 | [8 empty] | 0 |  | 0
106 | Normat. | smilšpapīrs | m2 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | 0
107 | Normat. | Linoleja ieklāšana | m2 | 7.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Normat. | Bostik 6000 Primer grunts grīdām vai ekvivalents | litri | 1.9688 | [8 empty] | 0 |  | 0
109 | Normat. | linolejs Novoflor Extra 43 klase vai ekvivalents | m2 | 8.25 | [8 empty] | 0 |  | 0
110 | Normat. | līme PVC linolejam | kg | 6.75 | [8 empty] | 0 |  | 0
111 | Normat. | šuvojamais diegs | m | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0
112 | Normat. | Grīdlīstes montāža | t.m. | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Normat. | PVC grīdlīstes | m | 21 | [8 empty] | 0 |  | 0
114 | Normat. | stūrīši, nobeigumi, savienojumi | gab | 30 | [8 empty] | 0 |  | 0
115 | Normat. | skrūves ar dībeļiem | gab | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0
116 | Normat. | Metāla sliekšņu montāža | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Normat. | met. sliekšņi | m | 4.5 | [8 empty] | 0 |  | 0
118 | Normat. | Santehnikas montāža
104 | Normat. | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Normat. | Daudzslāņu caurules montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Normat. | Kausējamā daudzslāņu caurule d20 | m | 27.5 | [8 empty] | 0 |  | 0
107 | Normat. | Stiprinājuma kronšteini | gb | 25 | [8 empty] | 0 |  | 0
108 | Normat. | Veidgabalu montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Normat. | līkums 90gr | gb | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
110 | Normat. | trejgabals | gb | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0
111 | Normat. | savienojums | gb | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
112 | Normat. | sienas līkums d20x 1/2" | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
113 | Normat. | Noslēgventīļu montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Normat. | lodveida ventīļi | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
115 | Normat. | sienas ventīļi pievadiem | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
116 | Normat. | jaucejkrāna kronšteins | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
129 | Normat. | Keramiskās izlietnes montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Normat. | keramiskā izlietne lielā | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
131 | Normat. | sifons | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
132 | Normat. | izlietnes krāns | gb | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
133 | Normat. | lokanais pievads | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
138 | Normat. | Dvieļu žāvētāja montāža elektriskā | gb | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Normat. | dvieļu žāvētājs | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
140 | Normat. | termogalva | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
141 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
142 | Normat. | Radiatoru atjaunošana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
146 | Normat. | Ventilācijas restes uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Normat. | Ventilācijas restes,difuzori | gb | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0
148 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0
149 | Normat. | Kanalizācijas trubu montāža
150 | Normat. | Kanalizācijas trubu montāža | m | 15.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Normat. | kanalizācijas caurule d110 (2000mm) | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
152 | Normat. | d110 90gr | gb | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
153 | Normat. | d110 trejgabals | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
154 | Normat. | pāreja d110 uz d50 | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
155 | Normat. | pāreja d110 uz d75 | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
156 | Normat. | kanalizācijas caurule d50(1000mm) | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
157 | Normat. | traps | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
158 | Normat. | d75 90gr | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
159 | Normat. | d50 90gr | gb | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
160 | Normat. | d50 trejgabali | gb | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
161 | Normat. | revīzijas lūka d110 | gb | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
162 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
163 | Normat. | Kanalizācijas trubu aizsegšana grīdas līmenī | m | 15.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Normat. | gatavā grīdas maisījums | kg | 235.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %, €: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 3% €: | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Uzņēmuma virsizdevumi 8% €: | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Plānotie uzkrājumi 5% €: | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | Kopā €: | 0
[10 empty] | PVN 21% | 0
[8 empty] | Kopsumma ar PVN €: |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.