2. pielikums

Cenu aptaujai “Apkures sistēmas remonta darbi Lībagu sākumskolas un

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vajadzībām”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/5

DARBA UZDEVUMS

| Nr. p.k. | Priekšmets | Nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets | “Apkures sistēmas remonta darbi Lībagu sākumskolas un Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vajadzībām” |
| 2. | Iestādes adrese: | Lībagu sākumskola: “Lībagu sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs: “Brīvā laika centrs”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 |
| 3. | Katlumājas adrese: | “Lībagu sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Kadastra apzīmējums: 88720060059009 |
| 3. | Darba uzdevums | Pretendents sagatavo tāmi par veicamajiem apkures sistēmas remonta darbiem: 3.1. Apkures kalta granulu degļa un šneka remonts, norādīt tāmē visas pozīciju izmaksas, kas saistās ar veicamajiem darbiem (degļa demontāžu; padeves šneka demontāžu; degļa atjaunošanas un metināšanas darbi; padeves šneka atjaunošanas un metināšanas darbi; degļa montāžas darbi; šneka montāžas darbi; ugunsdrošā betona montāža; noslēgarmatūras nomaiņa; šneka reduktora remonts; apkures katla hidrauliskā pārbaude; palīgmateriālu izmaksas; iekļaut transporta izdevumus un citas papildus darbības, kuras nepieciešamas veicamo darbu izpildei). 3.2. Siltummezgla apkope un remonts, norādīt tāmē visas pozīciju izmaksas, kas saistās ar veicamajiem darbiem (pretvārsta DN 40mm nomaiņa ar vītnēm un savienojumiem; siltā ūdens siltummaiņa montāžas darbi; vecā ūdens siltummaiņa ķīmiskā skalošana, palīgmateriālu izmaksas, iekļaut transporta izdevumus un citas papildus darbības, kuras nepieciešamas veicamo darbu izpildei). 3.3. Papildus darbi siltummezglā (filtru tīrīšana DN 50mm; trīs virziena vārsta nomaiņa DN 50mm). Lai precizētu montāžas iespējas un izmaksas, obligāta objekta apsekošana iepriekš sazinoties, tālrunis +371 26396227, 27048043 (Solveiga Dāvidsone). Pretendents visus darbu veic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem). |
| 4. | Termiņš | Līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) dienas no līguma parakstīšanas brīža. |
| 5. | Cita informācija | -.Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, noformēts atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem. - Viens pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājumu. |

[datums:] _________________________________________________________________________

[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _________________________________________

[pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ____________________________