## Spec.
Objekts: Apgaismojuma izbūve starp daudzdzīvokļu māju “Vēsmas” un Valsts vietējo autoceļu V1363, Tiņģerē
Darbi
Nr. pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma staba pamata montāža | gab. | 3
2 | Apgaismojuma staba montāža | gab. | 3
3 | Ielu gaimekļa montāža apgaismojuma stabā | gab. | 3
4 | Spaiļu komplekta montāžā apgaimojuma stabā | gab. | 3
5 | Automātslēdža montāža balstā | gab. | 3
6 | Kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 3
7 | Kabeļu signāllentas montāža tranšejā | m | 102
8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 82
9 | Zaļās zonas sakārtošana | m2 | 92
10 | ZS kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 99
11 | ZS kabeļa ievēršana caurulē | m | 36
12 | Kabeļa montāža pamatā, pa balstu | m | 30
13 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 6
14 | Caurules horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 26
15 | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 4
16 | Kabeļu aizsargcaurules montāža apgaismojuma staba pamatā | m | 6
17 | Kabeļu gala apdares montāža | kompl. | 6
18 | Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana | m | 108
19 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi, saskaņojumi | objekts | 1
20 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
21 | Neparedzētie darbi | objekts | 1
22 | Palīgmateriālu montāža | kompl. | 1
Materiāli
Nr. pk. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
1 | Apgaismojuma stabs 8,6m (8m virs zemes) cinkots, konisks | gab. | 3
2 | Apgaismojuma staba gumijas blīve GB-RG 6-10m stabam | gab. | 3
3 | Apgaismojuma staba pamats P-2 6-10m stabam | gab. | 3
4 | Spaiļu komplekts SV15 | gab. | 3
5 | Ielu gaismeklis Schreder IZYLUM 2 LED 61,5W | gab. | 3
6 | Automātslēdzis 1P B6A 6kA | gab. | 3
7 | Caurule 450N d=50 apgaismojuma staba pamatā | m | 6
8 | Caurule 450N d=50 | m | 4
9 | Caurule 750N d=50 | m | 26
10 | Kabeļu signāllenta MBN | m | 102
11 | Kabelis AXPK 4x16mm² | m | 141
12 | Kabelis NYY-J 3x1.5mm² | m | 24
13 | Kabeļu gala apdare EPKT0015 | kompl. | 6
14 | Zaļas zonas sakārtošana | m2 | 92
15 | Palīgmateriāli (skavas, spailes, skrūves, birkas, u.t.t..) | kompl. | 1