2. pielikums

Cenu aptaujai “Lietus ūdeņu tekņu un sniega barjeru piegāde Dursupes skolas ēkai”, identifikācijas Nr. TNPz 2025/13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Lietus ūdeņu tekņu un sniega barjeru piegāde Dursupes skolas ēkai”

Identifikācijas Nr. TNPz 2025/13

Iepirkuma priekšmets ir lietus ūdeņu tekņu un sniega barjeru piegāde Dursupes skolas ēkai.

- Piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

- Piegādes vieta:  Dursupes skola, Dursupe, Balgales pag., Talsu novads,  LV - 3287.

- Aprīkojumam jābūt:

  - jaunam, nelietotam, atbilstoši ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām ar ražotāja garantiju;

  - ar pievienotām instrukcijām latviešu valodā;

| Nosaukums | Minimālās tehniskās prasības | Skaits | Attēls* | Piedāvātā produkta tehniskais apraksts** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sniega aiztures barjeras caurule | Sniega aiztures barjeras caurule, ovāla, sarkans RSSPIPE3000 | 100 |  |  |
| Sniega aiztures barjeras stiprinājums | Sniega aiztures barjeras stiprinājums dakstiņveida jumtiem, sarkans | 150 |  |  |
| Ūdensnotekas kronšteins mūra sienai | Ūdensnotekas kronšteins mūra sienai 200mm | 42 |  |  |
| Ūdensnotekas konektors | Ūdensnotekas konektors Ø125/90mm, sarkans, metāla | 14 |  |  |
| Ūdensnotekas caurules lejasgals | Ūdensnotekas caurules lejasgals Ø90mm, sarkans, metāla | 14 |  |  |
| Ūdensnotekas cauruļu stiprinājums ar ķīli | Ūdensnotekas cauruļu stiprinājums ar ķīli mūra sienai Ø90mm, sarkans, metāla | 42 |  |  |
| Ūdens notekcaurule | Ūdens notekcaurule ø 90mm, L=4m, sarkans, metāla | 14 |  |  |
| Ūdensnotekas līkums | Ūdensnotekas līkums Ø90mm, sarkans, metāla | 28 |  |  |
| Ūdensnotekas teknes āķis īsais | Ūdensnotekas teknes āķis īsais Ø125mm, sarkans, metāla | 105 |  |  |
| Ūdensnotekas tekņu savienotājs | Ūdensnotekas tekņu savienotājs Ø125mm, sarkans, metāla | 45 |  |  |
| Ūdensnotekas tekne | Ūdensnotekas tekne Ø 125mm, L-3m, sarkans, metāla | 54 |  |  |
| Ūdensnotekas teknes gals | Ūdensnotekas teknes gals Ø125mm, sarkans, metāla | 30 |  |  |

*- norādītajiem attēliem ir informatīva nozīme.