## Tāme
1. pielikums Cenu aptaujai "Rojas Mūzikas un mākslas skolas vestibila remontdarbi" Nr. TNPz 2025/18
Lokālā tāme Nr.
Remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums | Vestibila apdares darbi
Objekta nosaukums | Rojas Mūzikas un mākslas skola
Objekta adrese | Strauta iela 2, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (€/h) | darba alga (€) | mate- riāli (€) | mehā- nismi (€) | kopā (€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | mate- riāli (€) | mehā- nismi (€) | Kopā (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Demontāžas darbi
1.1. | Gaismekļu demontāža | gb. | 6
1.2. | Kustības sensoru, dūmu detektoru demontāža tos saglabājot, atpakaļ atliekot. Vadu penāļu demontāža | kpl. | 1
1.3. | Tapešu noņemšana, sienas un griestu attīrīšana | m2 | 205.45
1.4. | Durvju ailu demontāža, atpakļ atlikšana. Durvju nosegšana uz remontdarbu laiku. | gb. | 17
1.5. | Grīdlīstes demontāža | m | 47.78
1.6. | Grīdas seguma demontāža līdz lāgām | m2 | 37.3
1.7. | Būvgružu savākšana, utilizācija | t | 2
2. | Grīdas
2.1. | Smilts ievešana roku darbā telpā,izlīdzināšana 20 cm slānī,blietēšana | m2 | 37.3
2.2. | PE hidroizolācija 0,2 mm | m2 | 45
2.3. | Polistirola ieklāšana EPS100, 100mm | m2 | 40
2.4. | Grīdas betonēšana ESTRICH ar sintētisko šķiedru piedevu, virsmas sagatavošana paklājflīžu iestrādei | m2 | 37.3
2.5. | Paklājflīžu 50x50 ieklāšana (ar divpusējo līmlenti TacTiles vai līme paklājflīžu fiksēšanai pie pamatnes). Paklājflīzes nodilumizturības klase 33, ugunsdrošības klase BfI S1 vai CfIS1. Paklājflīzes dizins kur nav jāievēro ieklāšanas virziens. | m2 | 39
2.6. | Metāla profillīstes uzstādīšana | m | 20
2.7. | Grīdlīstes uzstādīšana no paklājflīzēm | m | 47.78
3. | Sienas
3.1. | Sienu gruntēšana, slīpēšana, stūra līstu montāža, sagatavošana tapešu līmēšanai | m2 | 157.67
3.2. | Tapešu (Krāsojamās Flizelīna Tapetes 106x2500cm) vai ANALOGS, līmēšana | m2 | 100
3.3. | Sienas virsmas krāsošana 2x (Matēta, pret tīrīšanu noturīga ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem) | m2 | 100
4. | Griesti
4.1. | Piekārto akustisko griestu montāža (griestu konstrukcija+CEWOOD Akustiskie fibrolīta griesti, naturāli 15x600x600mm, CW-W15F-P0-595x595-N,) vai ANALOGS | m2 | 54.1
5. | Elektroinstalācija
5.1. | LED piekaramo griestu paneļu montāža (iebūvejams 60x60cm, 36W, 4000K, 2991Lm, IP44) | gb. | 6
5.2. | Vadu kanālu štrobēšana, kabeļu (esošo) ieguldīšana un kanālu aizpildīšanu | m | 45
5.3. | Jaunu rozetes punkta ierīkošana (3 vietīga zemapmetuma kontaktligzda ar rāmīti, instalācijas kabeļa pievads) | gb. | 7
6. | Apkures radiatora nomaiņa (termogalva, caurules, veidgabali, stiprinājumi, ventiļi) | gb. | 1
Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēja soc. nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi (%)
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā