2. pielikums

Cenu aptaujai “Paskaidrojuma raksta izstrāde elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai

Gaismas ielā 1, Talsos, Talsu novadā”

identifikācijas Nr. TNPz 2025/20

tEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Paskaidrojuma raksta izstrāde elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai Gaismas ielā 1, Talsos, Talsu novadā”

- Paskaidrojuma raksta izstrāde jāveic saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un AS “Sadales tīkls” izdotajām elektroietaišu tehniskajām prasībām.

- Darba uzsākšana jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc abpusējas līguma parakstīšanas.

- Darba izpildes termiņš ne ilgāk kā līdz 2025. gada 30. septembrim.

- Ziņot par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt darbu savlaicīgu izpildi.

- Izstrādāto paskaidrojuma rakstu ievietot būvniecības informācijas sistēmā BIS, saņemt visus nepieciešamos saskaņojumus, t.sk. saskaņot Talsu novada būvvaldē.

- Pakalpojuma apmaksa notiek pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas Talsu novada būvvaldē 10 (desmit) darba dienu laikā un darbu  pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, rēķina iesniegšanas.