## Veļas telpa
Pasūtītājs:
Būvdarbu veicējs:
Lokālā tāme Nr. 1
Veļas telpas vienkāršota atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Veļas telpas vienkaršota atjaunošana
Būves nosaukums: ​Virbu Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"
Objekta adrese: Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292
Pasūtījuma numurs:
Tāme sastādīta 202_.gada tirgus cenās | [8 empty] | Darba ietilpība C/st: | 0
Tāme sastādīta:
[9 empty] | Objekta izmaksas: | `
[5 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | 49, |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  | c/h | €/h | € | € | € | € | c/st | € | € | € | €
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Demontāžas, sagatavošanās darbi
2 | Griestu attīrīšana | m2 | 24.6
3 | Ventilācijas iekārtas demontāža, montāža. | kompl | 1
4 | Esošā betona grīdas, flīžu un kājlīstu demontāža, grīdas virsmas attīrīšana | m2 | 24.6
5 | Sienas attīrīšana no flīzēm | m2 | 28.68
6 | Sienu attīrīšana no krāsojuma | m2 | 26.9
7 | Esošo santehnikas cauruļu demontāža | m | 22.65
8 | Elektroinstalāciju demontāža | kpl | 1
9 | Esošo kanalizācijas cauruļu atkalšana demontāža līdz stāvvadam | m | 22.3
10 | Citu elementu demontāža, atvienošana | kompl. | 1
11 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 3
12 | Apkures radiatoru demontāža | gb | 2
13 | Mūra sienu sagatavošana
14 | Sienu gruntēšana | m2 | 28.68
15 | Grunts Knauf Betonkontakt | kg | 8.604
16 | dziļumgrunts | l | 2.868
17 | Sienu armēšana | m2 | 55.58
18 | ģipša apmetums Knauf MP-75 | kg | 444.64
19 | stiklšiedras siets | m2 | 72.254
20 | metāla stūra šina | m | 20
21 | Kestonit LH | kg | 71.7
22 | Nobeiguma špakteles uzklāšana | m2 | 26.9
23 | Nobeiguma špaktele | kg | 45.73
24 | Sienu slīpēšana un krāsošana mitrām telpām
25 | Nobeiguma špakteles slīpēšana | m2 | 20
26 | smilšpapīrs | m | 2
27 | Sienu gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 26.9
28 | dziļumgrunts | l | 5.38
29 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
30 | Krāsa ar toni | l | 5
31 | Griestu apdare
32 | Griestu gruntēšana | m2 | 24.6
33 | Grunts Knauf Betonkontakt | kg | 7.38
34 | dziļumgrunts | l | 2.46
35 | Griestu armēšana | m2 | 24.6
36 | ģipša apmetums Knauf MP-75 | kg | 196.8
37 | stiklšiedras siets | m2 | 31.98
38 | Nobeiguma špakteles uzklāšana | m2 | 21.36
39 | Nobeiguma špaktele | kg | 36.312
40 | Griestu slīpēšana un krāsošana
41 | Nobeiguma špakteles slīpēšana | m2 | 24.6
42 | smilšpapīrs | m | 2.46
43 | Griestu gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 23.4
44 | dziļumgrunts | l | 4.68
45 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
46 | Krāsa ar toni | l | 6.15
47 | Sienas apdare - flīzējot (1,4x5 m)
48 | Veļas telpas vienkāršota atjaunošana | m2 | 6.2
49 | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 1.24
50 | Sienas hidroizolēšana 2x | m2 | 6.2
51 | ceresit CL 51 | kg | 1.86
52 | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
53 | Sienas flīzēšana 20*25cm | m2 | 6.2
54 | keramiskās flīzes | m2 | 6.882
55 | elastīgā flīžū līme | kg | 27.528
56 | šuvotājs | kg | 2.7528
57 | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
58 | Grīdas izbūve
59 | Grīdas pamatnes izbūve (hidroizolācija, siltumizolācija - putupolisteriols 50mm, betons 50mm) | m2 | 24.6
60 | Grīdas hidroizolēšana 2x | m2 | 24.6
61 | ceresit CL 51 | kg | 7.38
62 | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
63 | Grīdas flīzēšana 25*25cm | m2 | 24.6
64 | keramiskās flīzes | m2 | 27.306
65 | elastīgā flīžū līme | kg | 83.64
66 | šuvotājs | kg | 15.99
67 | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
68 | Grīdlīstes montāža | t.m. | 20.24
69 | PVC grīdlīstes | m | 20.24
70 | stūrīši, nobeigumi, savienojumi | gab
71 | skrūves ar dībeļiem | gab
72 | Durvju montāza
73 | Koka durvju montāza | gb | 1
74 | montāzas materiāli | kompl. | 1
75 | koka durvis | gb | 1
76 | Santeknikas montāža
77 | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | vietas | 1
78 | Daudzslāņu caurules montāža | m | 16
79 | Kausējamā daudzslāņu caurule d20 | m | 17.6
80 | Stiprinājuma kronšteini | gb | 30
81 | Veidgabalu montāža | gb | 26
82 | līkums 90gr | gb | 16
83 | trejgabals | gb | 8
84 | savienojums | gb | 6
85 | sienas līkums d20x 1/2" | gb | 7
86 | Noslēgventīļu montāža | gb | 8
87 | lodveida ventīļi | gb | 8
88 | sienas ventīļi pievadiem | gb | 7
89 | jaucejkrāna kronšteins | gb | 1
90 | Stacionārā kārstā ūdens jaucējvārsta montāža | kompl. | 1
91 | jaucējvārsts | kompl. | 1
92 | pieslēgi | gb | 3
93 | Izlietnes montāža | gb | 1
94 | izlietne | gb | 1
95 | sifons | gb | 4
96 | izlietnes krāns | gb | 1
97 | lokanais pievads | gb | 2
98 | Ventilācijas restes uzstādīšana | gb | 1
99 | Ventilācijas restes,difuzori | gb | 1
100 | palīgmateriāli | kompl. | 1
101 | Kanalizācijas trubu montāža
102 | Kanalizācijas trubu montāža | m | 10
103 | kanalizācijas caurule d110 (2000mm) | gb | 6
104 | d110 90gr | gb | 5
105 | d110 trejgabals | gb | 4
106 | pāreja d110 uz d50 | gb | 1
107 | pāreja d110 uz d75 | gb | 1
108 | kanalizācijas caurule d50(1000mm) | gb | 4
109 | traps | gb | 3
110 | d75 90gr | gb | 1
111 | d50 90gr | gb | 6
112 | d50 trejgabali | gb | 4
113 | revīzijas lūka d110 | gb | 1
114 | palīgmateriāli | kompl. | 1
115 | Kanalizācijas trubu aizsegšana grīdas līmenī | m | 15.7
116 | gatavā grīdas maisījums | kg | 235.5
117 | Elektromontāžas darbi
118 | Kabeļu šahtu frēzēšana sienās un aiztaisīšana ar ģipša apmetumu | m | 30
119 | Slēdžu un konatktligzdu kārbu izfrēzēšana | gb | 5
120 | Mehānismu un kārbu montāža | gb | 6
121 | eletroģipsis | kg | 25
122 | Z/a slēdzis 1 pola | gb | 1
123 | Z/a slēdzis 2 polu | gb | 1
124 | z/a kontaktligzda 1 vietīga ar rāmīti | gb | 4
125 | Apgaismojuma montāža | gb | 8
126 | LED paneļi | gb | 2
127 | Kabeļu montāža | m | 35
128 | kabelis 3*1,5mm | m | 30
129 | kabelis 3*2,5mm | m | 30
130 | palīgmateriāli, klemmes, skavas u.c. | kompl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis _____ %, €: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Kopā €: | 0
[9 empty] | PVN 21% | 0
[7 empty] | Kopsumma ar PVN €: |  |  | 0
Sastādīja:
Būvkomersanta sertifikāta Nr.
Būvkomersanta sertifikāta Nr.
Pasūtītājs : | [6 empty] | Izpildītājs:
___________________(______________) | [6 empty] | ___________________(______________)
|  | zv | [10 empty] | zv