## 3.pielikums
3. pielikums Cenu aptaujai Valdemārpils vidusskolas sporta zāles apgaismojuma remonta darbi
Valdemārpils vidusskolas sporta zāles apgaismojuma remonta darbi
Obejkta adreses: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260
1. Materiāla un darbu izmaksas
Nr.p.k | Nosaukums |  |  | Mērvienība | Skaits | Vienības cena EUR | Summa EUR
1. | Apgaismojuma tīklu pārbaude (gaismekļi, kabeļi, savienojumi, slēdži un palaišanas sistēma) |  |  | kompl | 1 |  | 0
2. | LED sporta zāles gaismeklis un tā uzstādīšana (ne vairāk kā 220W) |  |  | gab | 8 |  | 0
3. | LED sporta zāles gaismeklis un tā uzstādīšana (ne vairāk kā 100W) |  |  | gab | 16 |  | 0
4. | LED panelis iebūvēts (izmēri: 600mm x 600m) un tā uzstādīšana (ne vairāk kā 36W) |  |  | gab | 6 |  | 0
5. | Strāvas kabelis 3x1,5 un tā montāža |  |  | m | 90 |  | 0
6. | Palīgmateriāli (nozarkārbas, VAGO, savilcēji, stiprinājumi u.c.) |  |  | kompl | 1 |  | 0
7. | Stalažu noma H - 7m |  |  | kompl | 1 |  | 0
8. | Elektriķa darbs |  |  | h | 1 |  | 0
9. | Papildus izmaksas (transports u.c.) |  |  | kompl | 1 |  | 0
10. | Tehniskās dokumentācijas izstrāde (tehniskā risinājuma shēmas, aprēķini) |  |  | kompl | 1 |  | 0
Kopā bez PVN 21% | [6 empty] | 0
PVN 21% | [6 empty] | 0
Pavisam kopā | [6 empty] | 0
2. Piedāvātā gaismekļa efektivitāte
Nr.p.k | Nosaukums | Skaits | Gaismekļa kopējā jauda t.sk zudumi, W | Gaismekļa gaismas daudzums Lm | Gaismekļu efektivitātes aprēķins, Lm/W | Piedāvāto gaismekļu kopējais gaismas daudzums, Lm | Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi, W
1. | LED sporta zāles gaismeklis | 8 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
2. | LED sporta zāles gaismeklis | 16 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
3. | LED panelis iebūvēts | 6 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
Vidējā gaismekļa efektivitāte, Lm/W: |  |  |  |  | #DIV/0! | W | 0
[6 empty] | kWh | 0
3. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
1. Piedāvāto produktu efektivitātes kritērijs (vidējā gaismekļa efektivitāte) (kritērijs "C") | [5 empty] | #DIV/0! | Lm/W
2. Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi (kritērijs "B") | [5 empty] | 0 | kW
3. Piedāvājuma kopējā līgumcena, EUR bez PVN (kritērijs "A") | [5 empty] | 0 | EUR