## Tehniskā specifikācija
1. pielikums Cenu aptaujai “Videonovērošanas iekārtu iegāde Talsu novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. 2025/61
Tehniskais un finanšu piedāvājums
1. Visām piedāvatajām iekārtām ir jāatbilst NDAA (National Defense Authorization Act) prasībām.
2. Numuru atpazīšanas kamerām ir jābūt savietojamām ar Digifort videonovērošanas sistēmu. (Edge LPR) https://www.digifort.com/equipamentos-integrados.php
3. PTZ kamerām ir jābūt savietojamām ar Digifort videonovērošanas sistēmu. (PTZ Control) https://www.digifort.com/equipamentos-integrados.php
4. Visām kamerām ir jābūt savietojamām ar Hikvision DS-9632NI-I16
N.p.k. | Nosaukums | Parametri | Minimālās prasības | Ražotājs, modelis, ražotāja norādītie parametri | Cena (EUR bez PVN)
1. | Stacionārā virziena IP videokamera | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu
1.1. |  | Tips | Āra lietošanai vismaz -30°-+50°C paredzēta IP videonovērošanas kamera ar vismaz IP66 klases mitrumaizsardzību un iekšējā mikroklimata nodrošinājumu, ar iestatījumu nemainīgu saglabāšanu elektrobarošanas traucējumu gadījumā, vismaz CE marķējums. |  | X
1.2. |  | Izšķirtspēja | Vismaz 2592x1944, 30 fps, 5 Mpix, ar iespēju mainīt izšķirtspēju un kadru skaitu sekundē |  | X
1.3. |  | Matrica | Vismaz 1/2.8” CMOS |  | X
1.4. |  | Objektīvs | Objektīva garums 2.8mm |  | X
1.5. |  | IR apgaismojums | Automātisks/manuāls, distance vismaz 40m |  | X
1.6. |  | Kompresija | Vismaz H.265/H.264 un H.264/MJPEG |  | X
1.7. |  | Protokols | Vismaz ONVIF, IPv4, 802.1X, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, TCP/UDP, RTSP, PoE+ (802.3at) |  | X
1.8. |  | Pieslēgumvietas | RJ-45 ar PoE+ (802.3at) atbalstu, vismaz 10/100Base-T |  | X
1.9. |  | Darba režīmi | Automātisks un manuāls dienas/nakts režīms, WDR režīms, kustības detektēšanas režīms, privātuma masku iestatīšanas režīms, WB regulēšanas režīms, ieraksta iespēja uz NVR, SD kartes ar ietilpību vismaz 128GB, vairāklīmeņu tiesību lietotāju konti, aizsargāti ar parolēm. Iebūvēta analītika (Cilvēku un automašīnas atpazīšana, skaitīšana) |  | X
1.10. |  | Komplektācija | Atbilstošs barošanas bloks ar PoE, kabeļi, montāžas kronšteini un stiprinājumi pie sienas vai masta. |  | X
2. | Stacionārā virziena varifokāla IP videokamera ar numuru noteikšanas funkciju | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu
2.1. |  | Tips | Āra lietošanai vismaz -30°-+50°C paredzēta IP videonovērošanas kamera ar vismaz IP66 klases mitrumaizsardzību un iekšējā mikroklimata nodrošinājumu, ar iestatījumu nemainīgu saglabāšanu elektrobarošanas traucējumu gadījumā, vismaz CE marķējums. |  | X
2.2. |  | Izšķirtspēja | Vismaz 1920x1080, 30 fps, 2 Mpix, ar iespēju mainīt izšķirtspēju un kadru skaitu sekundē |  | X
2.3. |  | Matrica | Vismaz 1/2.8” CMOS |  | X
2.4. |  | Objektīvs | Fokālais garums (tālummaiņas attiecība) vismaz no 6mm-12mm |  | X
2.5. |  | IR apgaismojums | Automātisks/manuāls, distance vismaz 40m |  | X
2.6. |  | Kompresija | Vismaz H.265/H.264 un H.264/MJPEG |  | X
2.7. |  | Protokols | Vismaz ONVIF, IPv4, 802.1X, HTTP, HTTPS, NTP, DNS, QoS, SMTP, TCP/UDP, RTSP, PoE+ (802.3at) |  | X
2.8. |  | Pieslēgumvietas | Vismaz - RJ-45 ar PoE+ (802.3at) atbalstu, vismaz 10/100Base-T |  | X
2.9. |  | Darba režīmi | Automātisks un manuāls dienas/nakts režīms, WDR režīms, privātuma masku iestatīšanas režīms, WB regulēšanas režīms, ieraksta iespēja uz NVR, SD kartes ar ietilpību vismaz 128GB, vairāklīmeņu tiesību lietotāju konti, aizsargāti ar parolēm. |  | X
2.10. |  | Komplektācija | Atbilstošs barošanas bloks ar PoE, kabeļi, montāžas kronšteini un stiprinājumi pie sienas vai masta. |  | X
3. | Stacionārā virziena varifokāla IP videokamera | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu
3.1. |  | Tips | Āra lietošanai vismaz -30°-+50°C paredzēta IP videonovērošanas kamera ar vismaz IP66 klases mitrumaizsardzību un iekšējā mikroklimata nodrošinājumu, ar iestatījumu nemainīgu saglabāšanu elektrobarošanas traucējumu gadījumā, vismaz CE marķējums. |  | X
3.2. |  | Izšķirtspēja | Vismaz 2592x1944, 30 fps, 5 Mpix, ar iespēju mainīt izšķirtspēju un kadru skaitu sekundē |  | X
3.3. |  | Matrica | Vismaz 1/2.8” CMOS |  | X
3.4. |  | Objektīvs | Fokālais garums (tālummaiņas attiecība) vismaz no 2.8mm-12mm |  | X
3.5. |  | IR apgaismojums | Automātisks/manuāls, distance vismaz 40m |  | X
3.6. |  | Kompresija | Vismaz H.265/H.264 un H.264/MJPEG |  | X
3.7. |  | Protokols | Vismaz ONVIF, IPv4, 802.1X, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, TCP/UDP, RTSP, PoE+ (802.3at) |  | X
3.8. |  | Pieslēgumvietas | RJ-45 ar PoE+ (802.3at) atbalstu, vismaz 10/100Base-T |  | X
3.9. |  | Darba režīmi | Automātisks un manuāls dienas/nakts režīms, WDR režīms, kustības detektēšanas režīms, privātuma masku iestatīšanas režīms, WB regulēšanas režīms, ieraksta iespēja uz NVR, SD kartes ar ietilpību vismaz 128GB, vairāklīmeņu tiesību lietotāju konti, aizsargāti ar parolēm. Iebūvēta analītika (Cilvēku un automašīnas atpazīšana, skaitīšana) |  | X
3.10. |  | Komplektācija | Atbilstošs barošanas bloks ar PoE, kabeļi, montāžas kronšteini un stiprinājumi pie sienas vai masta. |  | X
4. | PTZ IP videokamera | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu
4.1. |  | Tips | Āra lietošanai vismaz -30°-+50°C paredzēta IP videonovērošanas kamera ar vismaz IP66 klases mitrumaizsardzību un iekšējā mikroklimata nodrošinājumu, ar iestatījumu nemainīgu saglabāšanu elektrobarošanas traucējumu gadījumā, vismaz CE marķējums. |  | X
4.4. |  | Izšķirtspēja | Vismaz 2560 x 1440 30 fps, 4 Mpix, ar iespēju mainīt izšķirtspēju un kadru skaitu sekundē |  | X
4.3. |  | Matrica | Vismaz 1/2.8” CMOS |  | X
4.4. |  | Objektīvs | Fokālais garums (tālummaiņas attiecība) vismaz no 6mm-60mm |  | X
4.5. |  | PTZ | Griešanās (Pan) rādīuss 360°; Saglabājamo skatu skaits vismaz - 20; Patruļas funkcija - Iespēja saglabāt vismaz 4 patruļas; Automātiska sekošanas funkcija - Jā;
4.6. |  | IR apgaismojums | Automātisks/manuāls, distance vismaz 100m |  | X
4.7. |  | Kompresija | Vismaz H.265/H.264 un H.264/MJPEG, ar iespēju straumēt vienlaicīgi vairākas datu plūsmas |  | X
4.8. |  | Protokols | Vismaz ONVIF, IPv4, 802.1X, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, TCP/UDP, RTSP, PoE+ (802.3at) |  | X
4.9. |  | Pieslēgumvietas | RJ-45 ar PoE+ (802.3at) atbalstu, vismaz 10/100Base-T, vismaz viena audio, viena video. |  | X
4.10. |  | Darba režīmi | Automātisks un manuāls dienas/nakts režīms, WDR režīms, privātuma masku iestatīšanas režīms, WB regulēšanas režīms, ieraksta iespēja iekš SD kartes ar ietilpību vismaz 128GB, vairāklīmeņu tiesību lietotāju konti, aizsargāti ar parolēm. |  | X
4.11. |  | Komplektācija | Atbilstošs barošanas bloks ar PoE, kabeļi, montāžas kronšteini un stiprinājumi pie sienas vai masta. |  | X
5. | Ierakstu iekārta | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu
5.1. |  | Kanālu skaits | 16 kanāli ar atbalstu līdz 8MP uz kanālu; |  | X
5.2. |  | Kompresija | H.265, H.264; |  | X
5.3. |  | Joslas platums | vismaz 100Mbps; |  | X
5.4. |  | Protokols | Protokoli: TCP/IP, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, ONVIF, RTSP; |  | X
5.5. |  | Ietilpība | Vismaz 2X8TB; |  | X
5.6. |  | Ierakstīšana | Parasts, Dual Stream, Grafiks (Nepārtraukts/Notikums), Notikums (Pirms/Pēc); |  | X
6. | Sadales skapis | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu
6.1. |  | Augstums | Vismaz 250mm |  | X
6.2. |  | Dziļums | Vismaz 150mm |  | X
6.3. |  | Platums | Vismaz 250mm |  | X
6.4. |  | Materiāls | Metāls |  | X
6.5. |  | IP aizsardzība | Vismaz IP66 |  | X
6.6. |  | Piemērots montāžai uz staba | Jā |  | X
6.7. |  | Slēdzams | Jā |  | X
6.8. |  | Ar durvīm | Jā |  | X
7. | POE komutators | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeli un nosaukumu.
7.1. |  | Garums | Ne vairāk kā 150mm |  | X
7.2. |  | Platums | Ne vairāk kā 100mm |  | X
7.3. |  | Biezums | Ne vairāk kā 50mm |  | X
7.4. |  | Materiāls | Metāls |  | X
7.5. |  | PoE izejas standarti | Vismaz PoE (802.3af) PoE+ (802.3at) |  | X
7.6. |  | Uplink porti | Vismaz 1 x 10/100Mbit |  | X
7.7. |  | PoE portu skaits un ātrums | 4 x 10/100Mbit |  | X
7.8. |  | Kopēja PoE jauda | Vismaz 35W |  | X
Kopā bez PVN: |  |  |  |  | 0
PVN: |  |  |  |  | 0
KOPĀ ar PVN: |  |  |  |  | 0
Tehnisko specifikāciju sagatavoja:
Talsu novada pašvaldības
Informācijas tehnoloģiju nodaļas galvenais IKT administrators Jānis Kārklevalks
2025-05-09