1. pielikums

Cenu aptauja “Valdemārpils apvienības pārvaldes aktu zāļu grīdas atjaunošanas darbi”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/68

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Cenu aptaujas mērķis un vēlamais rezultāts:

  - Lubes kultūras nams – parketa grīdas lakas atjaunošana.

  - Vandzenes tautas nams – koka grīdas lakas atjaunošana.

  - Aktu  zāles grīdas atjaunošanas darbi

“Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts, Talsu novads

| Nr. p.k. | Darbu apjoms | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parketa grīdas slīpēšana | m2 | 234,00 |
| 2. | Parketa grīdas lakošana 2 (divās) kārtās. | m2 | 234,00 |

  - Aktu zāles grīdas atjaunošanas darbi

“Tautas nams”,  Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads

| Nr. p.k. | Darbu apjoms | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grīdas slīpēšana | m2 | 61,00 |
| 2. | Koka grīdas lakošana 2 ( divās ) kārtā | m2 | 61,00 |

- Darbu izpildei izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:

  - Remontdarbiem paredzēto materiālu, iekārtu un remontdarbu atkritumu novietojums nedrīkst traucēt ēkā strādājošos un apmeklētājus. Remontdarbu laikā būvgružus savākt un iznest speciālos atkritumu maisos.

  - Būvgružu izvešanas izmaksas sedz remontdarbu veicējs. Izmaksu izcenojumos obligāti jāietver  būvgružu aizvākšana no objekta un, ja nepieciešams to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem. Remontdarbu procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu vides aizsardzības jomā ievērošanu.  Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

  - Remontdarbu laikā sekot, lai telpā kurā notiek remontdarbi, tiktu ievērota tīrība, nepieciešamības gadījumā veicot  telpas sakopšanas darbus.

  - Izpildītājs nodrošina, ka remontdarbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.

  - Par darba aizsardzību objektā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais remontdarbu vadītājs.

  - Remontdarbi veicami atbilstoši izstrādātajai Darbu apjomu tāmei.

  - Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu, materiālus drīkst aizvietot ar ekvivalentiem būvniecības materiāliem, attiecīgi tos tieši norādot materiālu nosaukumu pozīcijās. Izvēloties/piedāvājot remontdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus analogus, jāparedz tikai tādu būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošanu, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā spēkā esošiem standartiem.

  - Remontdarbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

  - Pretendentam, iesniedzot savu piedāvājumu, balstoties uz spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un savu personīgo būvdarbu veikšanas pieredzi jāparedz visi darbi un materiāli, kas nav tieši izdalīti vai norādīti tāmē, bet kas ir nepieciešami remontdarbu veikšanas tehnoloģiskā procesa ievērošanai atbilstoši būvniecības industrijas labākajai praksei, lai nodrošinātu kvalitātes standartu izpildi.

  - Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina. Remontdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Par veikto darbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Remontdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

  - Iekļūšana objektā remontdarbu uzsākšanai, kā arī remontdarbu beigšana un objekta atstāšana ir  jāsaskaņo ar Valdemārpils apvienības pārvaldes pilnvaroto pārstāvi, savstarpēji parakstot atbilstošu objekta nodošanas aktu.

  - Izpildītājam jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija darbu nodošanai - pieņemšanai:

- Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto darbu nodošanas - pieņemšanas akts;

- Izstrādājumu atbilstības sertifikāti.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc remontdarbu nodošanas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu un izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 2 (divi) gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Līguma izpildes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Darba izpildes tehnoloģiskie nosacījumi un materiālu specifikācija

| Nr.p.k. | Darbu veids |
| --- | --- |
| 1. | Grīdas slīpēšana ar HUMMEL tipa (lentveida) slīpmašīnu vai tam ekvivalentu aprīkojumu vecās lakas un krāsas noņemšanai, grīdas virskārtas izlīdzināšanai. Slīpēšanai jāizmanto slīplentas ar grauda raupjumu 40, 60, 80. |
| 2. | Grīdas lakošana - 1. kārta. Laka AURLAK-M, pusmatēta, nodilumizturīga laka, kas piemērota aktu zāles grīdas pārklājumam, vai ekvivalenta. |
| 3. | Nolakotās grīdas starppulēšana, izmantojot G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai tam ekvivalentu aprīkojumu. Pulēšanai jāizmanto pulējamie sieti ar grauda raupjumu 120. |
| 4. | Grīdas lakošana - 2. kārta. Laka AURLAK-M pusmatēta, nodilumizturīga laka, kas piemērota aktu zāles grīdas pārklājumam, vai ekvivalenta. |

Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu, tai skaitā materiāli, darbaspēks, transporta izdevumi un citi nepieciešamie izdevumi.

Pretendents nodrošina 2 (divu) gadu garantiju no darbu nodošanas - pieņemšanas brīža.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Valdemārpils apvienības pārvalde

Īpašuma apsaimniekošanas speciālists

Aigars maurišs

17.06.2025.

Ar šo Pretendents apņemas pilnībā izpildīt un nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats (Pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas) |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |