## Darbmācības kab. 1.st.
2.pielikums Cenu aptaujai "Elektromontāžas darbi Sabiles pamatskolas dizaina un tehnoloģiju klasē" TNPz 2025/83
Tehniskā specifikācija
Pasūtītājs: | Sabiles pamatskola, Ventspils iela 17A, Sabile,Talsu nov. LV3294
Izpildītājs:
Būves nosaukums: | Elektromontāža
Objekta adrese: | Sabiles pamatskolas dizaina un tehnoloģiju kabinets. 1. stāvs
Tāmes izmaksas (EUR):
Tāme sastādīta:
Nr. p. k. | Darba nosaukums (apraksts) | Tips vai marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Instalācijas kabelis (N)YM-J 3x2.5mm² balts (NKT 200); |  | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Instalācijas kabelis (N)YM-J 3x1.5mm² balts (NKT); |  | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalācijas kabelis (N)YM-J 5x2.5mm² balts (NKT); |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gluda caurule D=20mm 320N 3m/111m gaiši pelāka (EVOPIPES); |  | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gofrēta caurule ar stiepli D=16mm 320N (KOPOS); |  | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N (KOPOS); |  | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nozarkārba v/a ( KOPOS); |  | gab | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sadalne v/a 36mod (3x12mod) balta ar c/d IP41IK 08 (ABB); |  | gab | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Noplūdes strāvas autom. slēdzis 4P 40A 300Maac-t (SCHNEIDER ELECTRIC 1 gabals); |  | gab | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Automātiskais slēdzis 3P C40A 6kA (SCHNEIDER ELECTRIC 1 gabals); |  | gab | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Automātslēdzis 1P C10A 6kA (SCHNEIDER ELECTRIC); |  | gab | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Automātslēdzis 1P C16A 6kA (SCHNEIDER ELECTRIC); |  | gab | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Savienojošā klemme 3v Wago (WAGO ); |  | gab | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kombinētā kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A400V+ Schucko 230V IP44 (IDE); |  | gab | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kombinētā kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A400V+ Schucko 230V IP44 (IDE); |  | gab | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Divu taustiņu slēdzis (1+1)v/a balts IP44 CEDAR Plus (SCHNEID ERELECTRIC 2 gabali); |  | gab | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LED gaismeklis v/a 44W 4800lm 4000K IP65 1200 mm (PHILIPS 12 gabali); |  | gab | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Demontāža; |  | komplekts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Palīgmateriāli, to montāža. |  | komplekts | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  |  | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā EUR |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Virsizdevumi ( |  |  |  | ) | 0
[10 empty] | t.sk.darba aizsardzība ( |  |  |  | ) | 0
[10 empty] | Peļņa ( |  |  |  | ) | 0
[10 empty] | Pavisam kopā |  |  |  |  | 0
[13 empty] | PVN | 21%
Kopā ar PVN