## TAME
2. pielikums Cenu aptaujai “Valdemārpils apvienības pārvaldes ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana un remonts”, identifikācijas Nr. TNPz 2025/91
Izpildītājs:
Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība
Objekts: Valdemārpils apvienības pārvaldes ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana un remonts
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR
Spuldžu nomaiņa
1 | Spuldžu nomaiņa (Na-70W) | gab | 1
2 | Spuldžu nomaiņa (Na-100W) | gab | 1
3 | Spuldžu nomaiņa (Na-150W) | gab | 1
4 | Spuldžu nomaiņa metāla halīda 150w | gab | 1
5 | Spuldžu nomaiņa promenādē zem laipas (HQI-TS 70W/WDL) | gab | 1
6 | Neuzskaitītie palīgdarbi pie spuldžu nomaiņas, iekļaujot palīgmateriālus | cilv/h | 1
Apgaismojuma armatūras
7 | Jaunas LED tipa armatūras (<3000K, <100W) montāža, ar iebūvētiem dimmēšanas scenārijiem, tips saskaņojams katrai vietai atsevišķi ar C node/GP gaismeklis ar C node | gab | 1
8 | Armatūras demontāža | gab | 1
9 | Armatūras remonts | gab | 1
10 | Armatūras nostiprināšana pie sienas, balsta | gab | 1
11 | Droseles maiņa līdz 150W | gab | 1
12 | Ignitronu maiņa | gab | 1
13 | Patronas maiņa E-27 | gab | 1
14 | Patronas maiņa E-40 | gab | 1
15 | Neuzskaitītie palīgdarbi pie Armatūru darbiem, iekļaujot palīgmateriālus | cilv/h | 1
Apgaismojuma balsti
16 | Jauna balsta komplekta izbūve ar L konsoli h=8m (Pamatne, cinkots konisks balsts, L konsole, gumijas blīve) | kompl | 1
17 | Jauna balsta komplekta izbūve h=6m(Pamatne, cinkots konisks balsts, gumijas blīve) | kompl | 1
18 | Jauna balsta komplekta izbūve h=4.5m (Pamatne, cinkots parka balsts, gumijas blīve) | kompl | 1
19 | Bojāta balsta demontāža, atvienošana | gab | 1
20 | Balsta pievienošana | gab | 1
21 | Bojāta cinkota, koniska balsta h=10,5m nomaiņa ar pamatu | gab | 1
22 | Bojāta cinkota, koniska balsta h=8,5m nomaiņa ar pamatu | gab | 1
23 | Bojāta cinkota, koniska balsta h=6,5m nomaiņa ar pamatu | gab | 1
24 | Bojāta cinkota, parka balsta h=4,5m nomaiņa ar pamatu | gab | 1
25 | Bojāta cinkota parka krāsota balsta h=4,5m nomaiņa | gab | 1
26 | Bojāta P2,0 pamata nomaiņa | gab | 1
27 | Bojāta P1.3 pamata nomaiņa | gab | 1
28 | Bojāta P0.8 pamata nomaiņa | gab | 1
29 | Bojātas L tipa konsoles nomaiņa | gab | 1
30 | Bojātas T tipa konsoles nomaiņa | gab | 1
31 | Bojātas Y tipa konsoles nomaiņa | gab | 1
32 | Balsta taisnošana | gab | 1
33 | Konsoles nostiprināšana | gab | 1
34 | Vienfāzes automāta C-tipa nomaiņa balstā | gab | 1
35 | Spaiļu bloka nomaiņa balstā | gab | 1
36 | Kabeļa atvienošana balstā | gab | 1
37 | Kabeļu pievienošana balstā | gab | 1
38 | Kabeļu nomaiņa balstā | m | 1
39 | Montāžas lūka balstam uzstādīšana | gab | 1
40 | Montāžas lūkas aiztaisīšana | gab | 1
41 | Neuzskaitītie palīgdarbi pie balsta darbiem, iekļaujot palīgmateriālus | cilv/h | 1
Apgaismojuma sadalnes
42 | Sadalnes korpusa remonts | gab | 1
43 | Sadalnes sakārtošana | gab | 1
44 | Automāti 3f maiņa | gab | 1
45 | Automāti 1f maiņa | gab | 1
46 | Drošinātāja NH-00 maiņa | gab | 1
47 | Al-Cu klemmes atjaunošana | gab | 1
48 | Drošinātāja demontāža | gab | 1
49 | Gaismas releja ieshēmošana sadalnē | gab | 1
50 | Kontaktvietu izveidošana | gab | 1
51 | Krēslas slēdža nomaiņa | gab | 1
52 | Astro pulksteņa uzlikšana | gab | 1
53 | Sadalnes korpuss | gab | 1
54 | Magnētiskie palaidēji 25A | gab | 1
55 | Teliko vadības moduļa restartēšana | gab | 1
56 | Teliko vadības moduļa nomaiņa | gab | 1
57 | Nakts režīma nomaiņa apgaismojuma sadalnē | gab | 1
58 | Magnētiskā palaidēja nomaiņa | gab | 1
59 | Papildus droš.autom. Uzlikšana | gab | 1
60 | Pārslēdži uz din sliedes | gab | 1
61 | Apgaismojuma sadalnes pārshēmošana | gab. | 1
62 | Neuzskaitītie palīgdarbi pie apgaismojuma balstiem, iekļaujot palīgmateriālus | cilv/h | 1
Kabeļu līnijas darbi
63 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 1
64 | Kabeļa ieguldīšana tranšejā, caurulē AXPK-PE 5x35 un 5x16 | m | 1
65 | Kabeļa ieguldīšana tranšejā, caurulē NYY-J 5x2,5 | m | 1
66 | Kabeļu sav. Uzmavas montāža līdz 35mm2 | gab | 1
67 | Kabeļa safāzēšana | gab | 1
68 | Kabeļgalu apstrāde, pievienošana | gab | 1
69 | Kabeļu tīkla pārslēgšana | gab | 1
70 | Aizsargcaurules līdz 75mm2 montāža tranšejā | m | 1
71 | Piekarkabeļa AMKA nomaiņa līdz 35mm2, iekļaujot visus nepieciešamos kāšus, spailes un citus materiālus | m | 1
72 | Jauna piekarkabeļa AMKA montāža līdz 35mm2, iekļaujot visus nepieciešamos kāšus, spailes un citus materiālus | m | 1
73 | Neuzskaitītie palīgdarbi pie kabeļu līnijas darbiem, iekļaujot palīgmateriālus | cilv/h | 1
Labiekārtošana un atjaunošana
74 | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 1
75 | Bruģa seguma atjaunošana | m2 | 1
76 | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 1
77 | Cita vieda seguma atjaunošana | m2 | 1
Bojājumu meklēšanas darbi, apgaitas
78 | Bojājumu meklēšana un noteikšana kabeļu tīklos | cilv/h | 1
79 | Bojājumu meklēšana un noteikšana kabeļu tīklos ar laboratorijas palīdzību | cilv/h | 1
80 | Elektrotīklu apgaitas | km | 1
81 | Koku zaru apzāģēšana | cilv/h | 1
82 | Manuāli ieslēgts un atslēgts apgaismojums | gab | 1
83 | Sprieguma esamības pārbaude | gab | 1
84 | Sprieguma, slodžu mērīšana | gab | 1
85 | Neuzskaitītie palīgdarbi pie bojājumu meklēšanas darbiem, iekļaujot palīgmateriālus | cilv/h | 1
Organizatoriskie darbi ielu apgaismojuma apkalpošanā
86 | Tehnisko noteikumu izstrāde | gab | 1
87 | Rakšanas atļauju saskaņošana | gab | 1
88 | Tehnisko projektu saskaņošana | gab | 1
89 | Topogrāfisko plānu saskaņošana | gab | 1
90 | Kabeļu uzrādīšana dabā ar kabeļu meklētāju | h | 1
91 | Datu (balstu koordinātes, sistēmas dalījums pa fāzēm, apgaismojuma režīms) ievadīšana pilsētas apgaismojuma centralizētās vadības sistēmā | cilv/h | 1
92 | Neuzskaitītie organizatoriskie palīgdarbi ielu apgaismojuma apkalpošanā | cilv/h | 1
Luksoforu apkalpošana un remonta darbi
93 | Luksofora lēcas demontāža | gab | 1
94 | Luksofora lēcas montāža | gab | 1
95 | Luksofora kronšteina demontāža/montāža | gab | 1
96 | Luksofora vizora montāža | gab | 1
97 | Luksofora vadības sadales sakārtošana | kompl | 1
98 | 1 Luksoforu apsekošana un apkope reize ceturksnī | reizes | 1
99 | Luksofora kontroliera programmatūras atjaunināšana | kompl | 1
100 | Luksoforu apsekošana 1 reizi mēnesī | reizes | 1
101 | Citi luksofora sakārtošanas darbi | cilv/h | 1
102 | Vides objektu pulksteņu remonts/apkope | cilv/h | 1
Pilsētas pasākumi
103 | Pilsētas pasākumu nodrošināšana ar pagaidu pieslēguma organizēšanu | cilv/h | 1
104 | Spriegumaktīvo darbu organizēšana | cilv/h | 1
VIENU VIENĪBU IZMAKSAS KOPĀ, NEIESKAITOT PVN |  |  |  | 0
PVN ___%
KOPĒJĀ SUMMA EUR (ar PVN) |  |  |  | 0
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar pakalpojuma veikšanas specifiku un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt samaksas noteikšanu par pakalpojuma sniegšanu iepriekš minētājā periodā un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par pakalpojuma izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsummu un pakalpojuma sniegšanas termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem atklātā konkursa nolikumā un līguma projektā
Vārds, uzvārds, amats (Pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas)
Paraksts