**2. pielikums**

Cenu aptaujai “Apkures sistēmas apkopes un remonta darbi Mērsraga vidusskolā,

Mērsragā, Talsu novadā”, identifikācijas Nr. TNPz 2025/109

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

| **Nr.****p.k.** | **Priekšmets** | **Nosacījumi** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Iepirkuma priekšmets:** | ***“Mērsraga vidusskolas apkures sistēmas apkopes un remonta darbi”*** |
| 2.  | **Objekta atrašanās vieta:** | Nosaukums: ***Mērsraga vidusskola***Adrese: *Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284*Kadastra apzīmējums: ***88780030440001*** |
| 3.  | **Darba uzdevums:** | **Apkures sistēmas apkopes un remonta darbi:*** ***Apkures katla (Pelltech) pārbaude un apkope.***
* ***Katla degļa palaišanas baterijas nomaiņa.***
* ***Apkures cirkulācijas sūkņa nomaiņa*** (Magna 1 40-120F).
* ***Apkures automātikas nomaiņa:***
* vadības automātikas vadības bloks (ECL310);
* vadības programma (A376), 2x apkure; 1x siltais ūdens;
* temperatūras sensors, virsmas;
* temperatūras sensors, āra;
* vadības automātikas vadības bloka pamatne;
* elektroinstalācijas materiāli.
* ***Granulu padeves šneka, apvalkcaurules nomaina:***
* esošas caurules demontāža, šneka noņemšana, uzlikšana;
* šneka apvalkcaurules nomaiņa (DN90- L-2000).
* ***Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.***

**Pretendents iesniedz detalizētu tāmi, pamatojoties uz veicamajiem darbiem un materiāliem.***Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objekta apsekošanu.**Par darba aizsardzību objekta atbilstoši kompetencei, atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs.**Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.* |
| 4. | **Kvalifikācijas prasības** | Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu speciālistu vai speciālistus, kas drīkst veikt apkures sistēmas apkopes un remonta darbus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5. | **Izpildes termiņš** | Apkures sistēmas apkopes un remonta darbi veicami 4 (četru) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |