**2. pielikums**

Cenu aptaujai “Apkures sistēmas apkope Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrā “Sava Vieta”, Valdemārpilī, Talsu novadā” identifikācijas Nr. TNPz 2025/110

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

| **Nr.****p.k.** | **Priekšmets** | **Nosacījumi** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Iepirkuma priekšmets:** | ***“Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centra “Sava Vieta” apkures sistēmas apkope”*** |
| 2.  | **Objekta atrašanās vieta:** | Nosaukums: ***Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs “Sava Vieta”*** Adrese: *Talsu iela 2, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260*Kadastra apzīmējums: *88170040025001* |
| 3.  | **Darba uzdevums:** | **Apkures sistēmas apkopes darbi un materiāli:*** SOKOL deglis 14-25kw
* SOKOL padeves caurule
* SOKOL degļa keramika
* SOKOL aizdedzes tens
* SOKOL šneka termometrs
* Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.

**Pretendents iesniedz detalizētu tāmi, pamatojoties uz veicamajiem darbiem un materiāliem.***Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objekta apsekošanu.**Par darba aizsardzību objekta atbilstoši kompetencei, atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs.**Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.* |
| 4. | **Kvalifikācijas prasības** | Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu speciālistu vai speciālistus, kas drīkst veikt apkures sistēmas apkopes darbus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5. | **Izpildes termiņš** | Apkures sistēmas apkopes darbi veicami 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža. |