## Lapa1
2.pielikums Cenu aptaujai “Ielu apgaismojuma remonts Dursupē, Balgales pagastā, Talsu novadā” Identifikācijas Nr. TNPz 2025/121
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA “Ielu apgaismojuma remonts Dursupē, Balgales pagastā, Talsu novadā”
Nr. p. k. | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Kabelis Cu 3x1.5 ar montāžu | m | 50
2 | Kabelis Cu 3x2.5 ar montāžu | m | 70
3 | Kabelis Cu 5x1.5 ar montāžu | m | 25
4 | Kabelis Cu 5x2.5 ar montāžu | m | 25
5 | Kabeļa šahtas frēzēšana | m | 65
6 | Apgaismojuma sliede 1m ar montāžu | gab | 4
7 | Apgaismojuma sliede 2m ar montāžu | gab | 16
8 | Strāvas padeves modulis ar montāžu | gab | 3
9 | Sliedes savienojums ar montāžu | gab | 14
10 | Sliedes T veida savienojums ar montāžu | gab | 2
11 | LED apgaismojums ar uzst.uz sliedes | gab | 11
12 | LED apgaismojums ar uzst.uz sliedes | gab | 2
13 | Nozarkārbas z/a ar montāžu | gab | 23
14 | Slēdzis 1P z/a ar montāžu | gab | 5
15 | Pārslēdzis z/a ar montāžu | gab | 2
16 | Kontaktligzda z/a ar montāžu | gab | 14
17 | Rāmis 1v ar montāžu | gab | 3
18 | Rāmis 2v ar montāžu | gab | 7
19 | Rāmis 3v ar montāžu | gab | 2
20 | Caurumu urbšana mūrī | h | 8
21 | Gofrētas caurules dažāda izmēra ar montāžu | gab | 1
22 | Sadalne ar montāžu | gab | 1
23 | Automātslēdzis 3C20A ar montāžu | gab | 1
24 | Automātslēdzis 1B16A ar montāžu | gab | 6
25 | Automātslēdzis 1C16A ar montāžu | gab | 2
26 | Automātslēdzis 1B10A ar montāžu | gab | 1
27 | Dimmeris ar montāžu | gab | 2
28 | Neuzskaitītie darbi | h
29 | Kabeļu kanāls 30x40 ar montāžu | m | 9
30 | Brigādes transports | km
31 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | objekts | 1
32 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopā:
Kopā ar PVN 21%:
Pavisam kopā:
Paraksts *: ___________________________________ Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis Vārds, uzvārds: _________________________________ Amats: ________________________________________ * Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).