## Papild.
3. pielikums Cenu aptaujai “ Ugunsdrošības un videonovērošanas sistēmu remontdarbi Talsu Valsts ģimnāzijā” identifikācijas Nr. TNPz2025/123
Darbu apjomu tāme
Būves nosaukums:Talsu Valsts ģimnāzija
Objekta adrese:Brīvības iela 29, Talsi, LV-3201
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Siltuma detektors A2S 57°C IP67 Panasonic | gb | 50
2 | Bojāto (veco) siltuma detektoru demontāža | gb | 1
3 | Jauno siltuma detektoru montāža | gb | 1
4 | Kabineta veida skaļrunis, 6 W, LB8-UM06E, Bosch | gb | 19
5 | Detektoru marķēšana | gb | 50
6 | Kamera AXIS M3086-V | gb | 2
7 | Kamera AXIS M4308-PLE | gb | 1
8 | NVR AXIS S3008 Mk II 2 TB | kpl | 1
9 | Kabeļu montāža no kamerām līdz serverim | gb | 1
10 | Barošana kamerām AXIS D8004 | kpl | 1
11 | Pārējie izdevumi (skrūves, el.kārbas un citi materiāli, transports) | kpl | 1
| Tiešās izmaksas kopā bez PVN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0