2. pielikums

Cenu aptaujai “Vinila lamināta grīdas seguma un apakšklāja piegāde

Sabiles bibliotēkai, Sabilē, Talsu novadā”, ar identifikācijas Nr. TNPz 2025/126

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vinila lamināta grīdas seguma un apakšklāja piegāde Sabiles bibliotēkai, Sabilē, Talsu novadā

| 1. | Iepirkuma priekšmets | Vinila lamināta grīdas seguma un apakšklāja iegāde un piegāde Sabiles bibliotēkai, Sabilē, Talsu novadā. Piegādes adrese: Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads, LV-3294 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Apraksts | - Vinila lamināta grīdas segums: - Biezums - 4.5mm - Platums - 180 mm - Garums - 1220 mm - Krāsa - Frostwood* - Produkta numurs:4750959137406* - Daudzums: 132 m2 - Apakšklājs: - Polietilēna putu plēves apakšklājs - Materiāls: Polietilēns - Biezums: 3,00-5,00mm - Daudzums: 132 m2 |
| 3 | Mērķis | Cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot Latvijā esošo šāda veida preces pieejamību un izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu. |

* Pretendents var piedāvāt ekvivalentu preci Pasūtītāja norādītajam grīdas seguma tonim. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentu -  piedāvājumam pievieno dokumentāciju kas apliecina preces atbilstību izvirzītajām prasībām, vai norāda interneta vietni kurā Pasūtītājs var iepazīties ar piedāvātās preces  tehniskajiem parametriem.

Sagatavoja:

Sabiles un Stendes apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks Egils Alsbergs

Mob.tel. 26686765

01.10.2025.