**2. pielikums**

Cenu aptaujai “Rojas Jūras zvejniecības muzeja un

Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles “Kaltenes klubs”

apkures sistēmas apkope un apkures katla lietderības pārbaude”,

 identifikācijas Nr. TNPz 2025/130

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

| **Nr.****p.k.** | **Priekšmets** | **Nosacījumi** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Iepirkuma priekšmets:** | ***“Rojas Jūras zvejniecības muzeja un Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles “Kaltenes klubs” apkures sistēmas apkope un apkures katla lietderības pārbaude”*** |
| 2.  | **Objekta atrašanās vieta:** | Nosaukums: ***Rojas Jūras zvejniecības muzejs***Adrese: *Selgas iela 33, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264*Kadastra apzīmējums: ***88820081009007*** *(saimniecības ēka).*Nosaukums: ***Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāle “Kaltenes klubs”***Adrese: *“Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264*Kadastra apzīmējums: ***88820090594001*** |
| 3.  | **Darba uzdevums:** | * Apkures sistēmas pārbaude/apkope.
* Apkures katla pārbaude/apkope.
* Apkures katla lietderības pārbaude (mērījumi).
* Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
* Pretendents iesniedz divas detalizētas tāmes par katru iestādi, pamatojoties uz veicamajiem darbiem un materiāliem.
* *Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas veic objekta apsekošanu.*
* *Par darba aizsardzību objekta atbilstoši kompetencei, atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais darbu vadītājs.*
* *Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.*
 |
| 4. | **Kvalifikācijas prasības** | Pretendents līguma izpildē nodrošina sertificētu speciālistu vai speciālistus, kas drīkst veikt apkures sistēmas apkopes darbus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5. | **Izpildes termiņš** | Apkures sistēmas apkopes darbi veicami 4 (četru) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |