2.pielikums

Cenu aptaujai “Sašķidrinātā naftas gāzes (kurināmās gāzes) piegāde un gāzes tvertņu apkopes

Talsu novada pašvaldības, Laucienes apvienības pārvaldes vajadzībām”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/133

tehniskā specifikācija

- Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība (Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads).

- Līguma izpildes termiņš: no Līguma noslēgšanas brīža līdz 2026. gada 31. decembrim.

| Apraksts | Paredzētais apjoms | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| - Pretendentam jāpiedāvā sašķidrinātā naftas gāze (kurināmā gāze) un jāveic gāzes tvertņu apkopes darbi. Pasūtītāja pieprasītais sašķidrinātā naftas gāzes daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo sašķidrinātā naftas gāzes daudzumu. - Piegādātājam jānodrošina kurināmās sašķidrinātās naftas gāzes (ar propāna un propilēna sastāva daudzums ne mazāk kā 95%) piegāde apkurei, kas atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasībām par kurināmās sašķidrinātās naftas gāzes kvalitāti. - Pretendentam sašķidrinātā naftas gāze jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto adresi: - “Ambulance”, Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284; - “Mazvalteri", Upesgrīva, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284. - Veicot piegādi, Pretendentam jāievēro darba drošības un vides aizsardzības prasības. - Piegādātājs nodrošina gāzes tvertņu apkopes darbus Pasūtītāja norādītajās adresēs saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”. - Sašķidrinātā naftas gāze jāpiegādā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. - Piegādes apjoms vienā reizē ne vairāk kā 1 (viena) tonna. - Piegādātājs sašķidrināto naftas gāzi uzpilda gāzes tvertnēs, kas atrodas Pasūtītāja norādītajās adresēs. | Adrese: “Ambulance”, Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284 Piegādes apjoms: 5,0 tonnas Apkope: 1 reizi gadā. |  |
|  | Adrese: "Mazvalteri", Upesgrīva, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284 Piegādes apjoms: 2,0 tonnas. Apkope: 1 reizi gadā. |  |

Sašķidrinātā naftas gāze (kurināmā gāze)  tiek iepirkta pēc faktiski nepieciešamā daudzuma.

Paraksts *: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*Tehniskā specifikācija ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai tā pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).