## UATS
1.pielikums Cenu aptaujai “Ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve Sabiles aprūpes biedrības “Kalme” telpās”, identifikācijas Nr. 2022/128
Būves nosaukums: |  |  | Ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve
Objekta nosaukums:
Objekta adrese: |  |  | Kr.Barona 6 Sabile,Talsu novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta tirgus cenās, pamatojoties uz UATS daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 |  | UATS
1.1 |  | Kontroles panelis Bentel J 424-8 ar displeju | gb. | 1
1.2 |  | Zonu paplašinātajs Bentej J400 EXP8 | gb. | 1
1.3 |  | Akumulators 12V 7Ah | gb. | 2
1.4 |  | Dūmu detektors ECO 1003 ar pamatni | gb. | 29
1.5 |  | Siltuma detektors ECO 1005 ar pamatni | gb. | 1
1.6 |  | Relejs ar pamatni | gb. | 1
1.7 |  | Trauksmes poga WCP 3A | gb. | 4
1.8 |  | Sirēna 03127S | gb. | 8
1.9 |  | Sirēna 03127SB | gb. | 1
1.10 |  | Kabelis EUROSAFE 2x0.8 | m | 600
1.11 |  | Gofrēta caurule d=16 | m | 400
1.12 |  | Gluda PVC caurule d 40 | m | 20
1.13 |  | Ugunsdrošie stiprinājumi caurulēm | kpl. | 1
1.14 |  | Montāžas palīgmateriāli, transports | kpl. | 1
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0