2.pielikums

Cenu aptaujai “Gaismu dekorāciju atjaunošana, izgatavošana

un transportēšana”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/115

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārējs situācijas apraksts: Talsu novada pašvaldībai, lai noformētu Talsu pilsētas publisko ārtelpu, ir nepieciešama esošu dekorāciju atjaunošana, kā arī jaunu dekorāciju izgatavošana ar LED tehnoloģijām.

- Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, gaismas dekorāciju izgatavošanu, kā arī pašvaldības īpašumā esošu dekorāciju atjaunošanu un transportēšanu. Dekorācijas nepieciešams atjaunot, izgatavot un piegādāt mēneša laikā no līguma slēgšanas dienas.

- Atjaunojamās un izgatavojamās dekorācijas:

| Nr.p.k. | Dekora attēls ar izmēriem | Daudzums | Izmēri |
| --- | --- | --- | --- |
| Staba dekors – “Talsu saulīte” |  |  |  |
| 1. |  | 22 gab. | Kopējais diametrs Ø 1,18 cm Iekšējais diametrs Ø25 cm Stara garums 30 cm Loka diametrs Ø26 cm Loka garums 40 cm |
| - Apvilkt esošo metāla karkasu ar LED gaismas cauruli silti baltā krāsā; - LED caurules diametrs – 13 mm; - Dekora jauda – ne mazāka kā 40w; - Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 67; - Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. |  |  |  |

| Staba dekors – “Sniegpārsla” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 10 gab. | Kopējais diametrs Ø 1 m Iekšējais diametrs Ø13 cm Stara garums 43 cm |
| - Apvilkt esošo metāla karkasu ar LED gaismas cauruli silti baltā krāsā; - LED caurules diametrs – 13 mm; - Dekora jauda – ne mazāka kā 60w - Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 67; - Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. |  |  |  |
| Dekors – “Lukturis” |  |  |  |
| 3. |  | 8 gab. |  |
| - Apvilkt esoša luktura karkasu ar silti baltas gaismas LED virteni; - Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 67. - Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. |  |  |  |

| Egles dekors – “Bumba” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | 20 gab. | diametrs Ø 30-35cm |
| Izgatavot līdzīga izskata dekoru egles dekorēšanai (bumba): - Metāla pamatnei piestiprinātas LED gaismas caurule sarkanā krāsā; - LED caurules diametrs – 13 mm; - Dekora jauda – ne mazāka kā 20w; - Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 64; - Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. |  |  |  |