## tāme
1. pielikums Atkārtotai cenu aptaujai “Lāčplēša ielas apgaismojuma izbūve Stendē, Talsu novadā”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/109
Lokālā tāme
"Lāčplēša ielas apgaismojuma izbūve Stendē, Talsu novadā"
idenfikācijas Nr. TNPz 2022/109
Objekta nosaukums: Lāčplēša ielas apgaismojuma izbūve
Objekta adrese: Lāčplēša iela, Stende, Talsu novads, LV-3257
Izpildītājs:
Tāme sastādīta pēc 2022. gada tirgus cenām
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | mteriāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | KOPĀ
1 | Apgaismojuma balsts 6,5m konisks, cinkots | gab | 12 |  |  | 0
2 | Apgaismojuma staba gumijas blīve 4-10m stabam | gab | 12 | [5 empty] | 0
3 | Apgaismojuma staba konsole L-veida 1,5/1,0/15 | gab | 12
4 | Apgaismojuma staba pamats P-1.3 | gab | 12
5 | Apgaismojuma staba pieslēgspaile T35 | gab | 48
6 | Apgaismojuma staba stiprināšanas skrūves, cinkotas balsta stiprināšanai | k-pl | 12
7 | Automātslēdzis 1B6A 6kA | gab | 12
8 | caurule 750N d=110 dalāmā montēta uz esošā ZS kabeļa | m | 14
9 | Caurule tranšejā 450N d=75 | m | 58
10 | Caurule tranšejā750 N d=75 | m | 72
11 | Ielu gaismeklis demontēts no GVL balsta | gab | 12
12 | Kabelis guldīts tranšejā AI 4x16 | m | 689
13 | Kabelis UV noturīgs montēts balstā Cu 3x2,5 | m | 96
14 | Kabeļu gala apdare EPKT0015 | k-pl | 26
15 | Kabeļu signāllenta tranšejā | m | 611
16 | Esošās komunikācijas atšurfēšana | gab | 26
17 | Grants seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 72
18 | Grāvja nogāzes atjaunošana | m | 100
19 | Ielu gaismekļa ar konsoli un drošinātājiem demontāža no GVL balsta gaismekļa atkārtotai izmantošanai | gab | 12
20 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | k-pl | 1
21 | Koku zaru apzāģēšana | koks | 7
22 | Tranšejas rakšana, smilts spilvena izveidošana un tranšejas aizbēršana | m | 611
23 | Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana | m | 611
24 | Trases tīrīšana no krūmiem | m2 | 57
25 | Zālāja atjaunošana | m2 | 539
26 | ZS A-veida balsta vai balsta ar atgāzni demontāža | gab | 10
27 | ZS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | gab | 2
28 | ZS apgaismojuma kabeļa atvienošana un demontāža no balsta | kabelis | 1
29 | ZS strapbalsta (I-balsta) demontāža | gab | 2
30 | ZS vada demontāža | m | 960
31 | Palīgmateriāli | k-pl | 1
Pavisam kopā bez PVN, €:
PVN 21%, €:
Kopsumma ar PVN, €:

## Lapa1
1. pielikums Cenu aptaujai “Lāčplēša ielas apgaismojuma izbūve Stendē, Talsu novadā”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/ ___
Lokālā tāme
"Lāčplēša ielas apgaismojuma izbūve Stendē, Talsu novadā"
idenfikācijas Nr. TNPz 2022/____
Objekta nosaukums: Lāčplēša ielas apgaismojuma izbūve
Būves nosaukums: Ielas apgaismojums
Objekta adrese: Lāčplēša iela, Stende, Talsu novads, LV-3257
Izpildītājs: