## uzturēšana
3. pielikums “Talsu pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana un remonts”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/13
IZVĒRSTS FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
| Darbu apjomi: | Apgaismojuma tīklu uzturēšanas un remontdarbi Talsu pilsētā 2022.gadā.
Nr. | Darbu un materiālu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. |  | Vienības izmaksas |  | Kopā
p. |  |  |  |  | Mate- | Darbs | Mehā-
k. |  |  |  |  | riāls |  | nismi
Ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņā
1 | Luminescentās ekonomiskās spuldzes 42W promenāde | Nepieciešamo lūku atvēršana un aizvēršanu,lampas nomaiņa, pārbaude, regulēšana, demontēto materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Nātrija augstspiediena spuldze 70 w | Nepieciešamo lūku atvēršana un aizvēršanu,lampas nomaiņa, pārbaude, regulēšana, demontēto materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
3 | Nātrija augstspiediena spuldze 100 w | Nepieciešamo lūku atvēršana un aizvēršanu,lampas nomaiņa, pārbaude, regulēšana, demontēto materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
4 | Nātrija augstspiediena spuldze 150 w | Nepieciešamo lūku atvēršana un aizvēršanu,lampas nomaiņa, pārbaude, regulēšana, demontēto materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
5 | Nātrija augstspiediena spuldze 250 w | Nepieciešamo lūku atvēršana un aizvēršanu,lampas nomaiņa, pārbaude, regulēšana, demontēto materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
Gaismekļu nomaiņa
1 | Led gaismeklis 36W 4DIM drivers StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI sistēmu 3000k | Gaismekļa uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošanu līnijai, darbības pārbaude, regulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Led gaismeklis 70W 4DIM drivers StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALII protokolu, 3000K | Gaismekļa uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošanu līnijai, darbības pārbaude, regulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
3 | Led gaismeklis 137 W 4DIM drivers StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI protokolu un 3000k | Gaismekļa uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošanu līnijai, darbības pārbaude, regulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
4 | Led gaismeklis 137 W 4DIM drivers StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI protokolu, 4000k | Gaismekļa uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošanu līnijai, darbības pārbaude, regulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
5 | Gaismekļi Mushroom stikls | Bojāto komponenšu nomaiņa | gab | 1 |  |  |  | 0
6 | Gaismekļi Mushroom cepure | Bojāto komponenšu nomaiņa | gab | 1 |  |  |  | 0
7 | Gaismekļa demontāža | Gaismekļa demontāža un ar to saistīto vadu atvienošana no līnijas, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei, izkraušana un sašķirošana novietnē vai materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
8 | Lietota gaismekļa montāža | Gaismekļa uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošanu līnijai, darbības pārbaude, regulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
9 | Esošā gaismekļa remonts | Reflektora , korpusa vai stikla nomaiņa vai citu bojājumu iespējamo novēršanu. | gab | 1 |  |  |  | 0
10 | Palīgmateriāli | Nepieciešamie palīgmateriāli, kas nepieciešami lai veiktu remonta un ekspluatācijas darbus. | gab | 1 |  |  |  | 0
Ielu apgaismojuma balsti un to aksesuāri
1 | Cinkota metāla balsts 4,5m ar pamata nomaiņa | Balsta demontāža, balsta montāža, nostiprināšana, pieregulēšana, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei, izkraušana un sašķirošana novietnē vai materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Cinkots metāla balsts 6m ar betona pamatu | Balsta demontāža, balsta montāža, nostiprināšana, pieregulēšana, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei, izkraušana un sašķirošana novietnē vai materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
3 | Cinkots metāla balsts 8m ar betona pamatu | Balsta demontāža, balsta montāža, nostiprināšana, pieregulēšana, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei, izkraušana un sašķirošana novietnē vai materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
4 | Cinkots metāla balsts 10m | Balsta demontāža, balsta montāža, nostiprināšana, pieregulēšana, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei, izkraušana un sašķirošana novietnē vai materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
5 | Konsule L-veida | Konsules uzstādīšana uz balsta, nostiprināšana un noregulēšana.vai demontāža | gab | 1 |  |  |  | 0
6 | Konsule 2-zaru 90o | Konsules uzstādīšana uz balsta, nostiprināšana un noregulēšana.vai demontāža | gab | 1 |  |  |  | 0
7 | Konsule 2-zaru 180o | Konsules uzstādīšana uz balsta, nostiprināšana un noregulēšana.vai demontāža | gab | 1 |  |  |  | 0
8 | Ielu apgaismojuma balsta demontāža | Balsta demontāža, iekraušana transportā, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei, izkraušana un sašķirošana novietnē vai materiālu nogādāšana utilizācijai. | gab | 1 |  |  |  | 0
9 | Nozagto/pazaudēto ielu apgaismojuma balstu lūku vāku atjaunošana | Izpildītājs izgatavo balstu lūku vākus no 1mm bieza cinkota tērauda. Balstu lūku vākus pie balsta piestiprina ar urbjskrūvēm | gab | 1 |  |  |  | 0
10 | Balstu taisnošana | Balsta aturbšana/atrakšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
Droseles un drošinātāji
1 | LED gaismekļa barošanas bloka pārbaude un nomaiņa | Barošanas bloka demontāža,uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošana un atvienošana no ignitrona, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei. | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Ignitrona pārbaude un nomaiņa | Ignitrona demontāža,uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošana un atvienošana no ignitrona, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei. | gab | 1 |  |  |  | 0
3 | Droseles pārbaude un nomaiņa | Drosele demontāža,uzstādīšana un ar to saistīto vadu pievienošana un atvienošana no droseles, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei. | gab | 1 |  |  |  | 0
4 | Drošinātāja līdz 100A pamatnes nomaiņa | Kabeļgalu atvienošana un pievienošana, pamatnes demontāža un uzstādīšana, lūžņu apsaimniekošana. | gab | 1 |  |  |  | 0
5 | Drošinātāja līdz 100A ieliktņa nomaiņa | Ieliktņa nomaiņa, lūžņu apsaimniekošana. | gab | 1 |  |  |  | 0
Sadalnes un to aksesuāri
1 | Sadales demontāža | Nepeiciešamu darbu veikšana un demontēto sadalni nogādāšana uz utilizācijas vietu | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Sadales CDC420 | Bedres rakšana, sadales uzstādīšana.Zemējuma kontūra izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem, zemējuma kontūru pretestības mērījumu veikšana | gab | 1 |  |  |  | 0
3 | Laika relejs 16A, 250v (-35˚ C) ASTRO | Laika releja nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
4 | Fotorelejs 16A, 250v (-35˚ C) | Fotoreleja nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
5 | Automātslēdzis1P 6A C - 1P C 25A | Automātslēdža nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
6 | Automātslēdzis 3P 20A C | Automātslēdža nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
7 | Automātslēdzis 3P 32A C | Automātslēdža nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
8 | Automātslēdzis 3P 63A C | Automātslēdža nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
9 | Automātslēdzis 3P 80A C | Automātslēdža nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
10 | Kontaktors 7.5kW - 18A | Kontaktora nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
11 | Kontaktors 11kW - 25A | Kontaktora nomaiņa vai uzstādīšana, pārbaude, ieregulēšana. | gab | 1 |  |  |  | 0
Pārējie elektroietaišu uzturēšanas darbi
1 | Ielu apgaismojuma kabeļu trases precizēšana un nospraušana dabā | Pēc pieprasījuma tiek precizēti un uzrādīti ielu apgaismojuma kabeļu trase dabā ar kabeļu meklēšanas ierīces palīdzību. | 1 reize | 1 |  |  |  | 0
2 | Ielu apgaismojuma tīklu apsekošana | Pārbauda apgaismojuma tīklu komponenšu(slēgiekārta-G, komutācijas sadales - AS, kabeļi, balsti, gaismekļi, spuldzes) darbību. Slēgiekārtu pārbaude, slodzes pārbaude, regulēšana, netīrumu notīrīšana. Nepieciešamo plānoto remontu darbu apkopošana. | 1 reize | 1 |  |  |  | 0
3 | Bojājumu konstatēšana un novēršana | Bojājumu konstatēšana un ar novēršanu saistītie darbi | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
4 | Bojājumu un avārijas seku likvidēšana | Izsaukums, avārijas seku likvidēšana ārpus darba laika | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
5 | Transporta izmaksas avārijas seku likvidēšana | Saistītās izmaksas veicot ekspluatācijas darbus | meh./h | 1 |  |  |  | 0
6 | Ielas pulksteņu remonts apkope | Darbi kas saistīti ar iekārtas nepārtrauktu darbību, tīrīšanu,mazgāšanu | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
7 | Luksoforu apkalpošanas un remonta darbi | Darbi kas saistīti ar iekārtas nepārtrauktu darbību, tīrīšanu, mazgāšanu, ieregulēšanu, režima maiņu. Lēcas maiņu | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
8 | Pilsētas pasākumi | Darbi kas saistīti ar pasākumu nodrošināšanu ar elektroenerģijas pieslēgumiem, kur tas ir iespējams. Nepieciešamo dokmentu kārtošana ar A/S "Sadales tīkls" | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
9 | Pilsētas pasākumi ārpus darba laika | Darbi kas saistīti ar pasākumu nodrošināšanu ar elektroenerģijas pieslēgumiem, kur tas ir iespējams. Apgaismojuma pārslēgumu veikšana. | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
10 | Projektu topogrāfiju skaņošana | Darbi, kas saistīti ar projektu un topogrāfiju skaņošanu | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
11 | Tehnisko noteikumu izsniegšana | Darbi, kas saistīti ar tehnisko noteikumu plānošanu | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
12 | Objekta apsekošana pēc pasūtītāja uzaicinājuma | Darbi, kas saistīti ar izpēti dabā , specifikācijas sastādīšana | cilv/h | 1 |  |  |  | 0
Kabeļu līnijas uzturēšanas darbi
| Tranšeju izrakšana, sagatavošana un aizbēršana | Tranšejas rakšana un aizbēršana, kas paredzēta kabeļa ieguldīšanai | m | 1 |  |  |  | 0
1 | Seguma noņemšana,atjaunošana ar pamatni | [6 empty] | 0
| -melnzeme ar zālāja sēšanu | Melnzemes uzbēršana min 5 cm biezumā, nolīdzināšana, zālāja iesēšana | m2 | 1 |  |  |  | 0
2 | -asfaltbetona segums ietve un braucanā daļa | Seguma demontēšana, ietves seguma atjaunošana ar asfaltbetonu 8 cm biezumā, pamatnes sagatavošana(smilts 30cm un šķembas 12 cm biezumā), atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2010" | m2 | 1 |  |  |  | 0
3 | -betona bruģēts segums ietvēs , un braucamā daļā | Seguma demontāža, pamatnes sagatavošana, šķembu piebēršana vid.15cm, atsiju piebēršana vid.5cm, montāža, gružu savākšana aizvešana. | m2 | 1 |  |  |  | 0
4 | Zemē ieguldāmo kabeļu nomaiņa Al 5*16 | Kabeļa montāža izraktajā tranšejā | m | 1 |  |  |  | 0
5 | Zemē ieguldāmo kabeļu nomaiņa Al 5*35 | Kabeļa montāža izraktajā tranšejā | m | 1 |  |  |  | 0
6 | Caurule AROT d=75 | Aizsargcaurules montāža tranšejā | m | 1 |  |  |  | 0
7 | Elektrisko mērījumu veikšana | Izolācojas pretestību mērīšana, kabeļgalu atvienošana un savienošana | obj | 1 |  |  |  | 0
8 | Kabeļlīnijas bojājumu noteikšana ar labaratorijas palīdzību | Kabeļa bojājuma vietas konstatēšana | obj | 1 |  |  |  | 0
9 | Savienošanas spaile SV-15 | Montāža balstā ieskaitot palīgmateriālus | gab | 1 |  |  |  | 0
10 | Kabeļu gala apdare | Kabeļa gala apdares montāža | gab | 1 |  |  |  | 0
11 | Kabeļu savienojuma uzmavas | Bedres rakšana un aizbēršana pēc remonta KL izolācijas noņemšana, savienojošo čaulu (presējamās vai skrūvejamās) montāža, termonosēdošo cauruļu uzlikšana un nosildīšana | gab | 1 |  |  |  | 0
12 | Smilts ieklāšana | Smilts spilvena izveidošana tranšejā | m3 | 1 |  |  |  | 0
13 | Kabeļa aizsarglente | Kabeļa brīdinājuma ieklāšana tranšejā | m | 1 |  |  |  | 0
14 | Topogrāfiskā kabeļtrases uzmērīšana līdz 300m | Kadeļu trases ieguldīšanas precīzo uzmērīšanas izpildzīmējumu sagatavošana saskaņošana uz rasējuma papīra un digitālā veidā. | obj. | 1 |  |  |  | 0
15 | Topogrāfiskā kabeļtrases uzmērīšana virs 300m | Kadeļu trases ieguldīšanas precīzo uzmērīšanas izpildzīmējumu sagatavošana saskaņošana uz rasējuma papīra un digitālā veidā. | m | 1 |  |  |  | 0
Rotājumi
1 | Lieldienu apgaismojuma un dekorāciju montāža | Uzstādīta svētku apgaismojuma pievienošana elektrotīkliem, dekorāciju nostiprināšana | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Lieldienu apgaismojuma un dekorāciju demontāža | Rotājumu demontāža un ar to saistīto vadu atvienošana no līnijas, demontēto materiālu nogādāšana līdz novietnei | gab | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | Kopā: |  | 0
PVN ___%:
[6 empty] | Kopā ar PVN: |  | 0