2.pielikums

Cenu aptauja “Projektēšanas uzdevuma izstrāde “Arhīva telpu izveide

Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pag. Talsu nov.””, identifikācijas Nr. TNPz 2022/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Sagatavot kvalitatīvu, normatīvajiem aktiem atbilstošu projektēšanas uzdevumu arhīva telpu izveidei.

Uzdevumi projektēšanas uzdevuma izstrādei:

- projektēšanas uzdevumu izstrādāt atbilstoši 2012. gada 6. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”;

- paredzēt obligātu objekta apsekošanu;

- arhīvu ierīkot ēkas abos stāvos saskaņā ar inventarizācijas lietā norādīto telpu plānu;

- paredzēt pēc nepieciešamības objekta tehnisko apsekošanu un atzinuma sagatavošanu;

- paredzēt starpstāva pārseguma nestspējas aprēķināšanu, ņemot vērā kādu slodzi radīs arhīva  aprīkojuma izvietojums un svars;

- paredzēt apkures sistēmas pārbūvi, atjaunojot pieslēgumu pie centralizētās apkures sistēmas;

- paredzēt pasākumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, inženiertīklu atjaunošanai;

- paredzēt atbilstošu AVK sistēmas ierīkošanu, arhīva telpām nodrošinot atbilstošu mikroklimatu un monitoringu;

- paredzēt elektronisko sakaru un drošības sistēmu ierīkošanu;

- paredzēt administratīvās telpas 1 darbiniekam;

- paredzēt iebūvējamo mēbeļu, arhīvu plauktu sistēmu u.c. aprīkojuma uzstādīšanu;

- būvprojekta izstrādātājam projektēšanas laikā nodrošināt regulāras sanāksmes ar pasūtītāja pārstāvjiem (vismaz 1 reizi mēnesī).

Pielikumā pievienotas shēma ar projektēšanas robežām (no inventarizācijas lietas jāiezīmē robežas, kurās jāiekļauj starp ēkām savienojošais gaitenis ar ieejas mezglu).

Talsu novada pašvaldība būvprojekta izstrādātājam izsniegs ēkas inventarizācijas lietu PDF formātā.