## Page 1
2.pielikums Cenu aptauja “Nojumes jaunbūve Pastendes PII “Ķipars”” identifikācijas Nr. TNPz 2021/108
Darba apjomi
Nojumes jaunbūve Pastendes PII "ĶIPARS"
Būves nosaukums: Nojumes jaunbūve Patendes PII "Ķipars"
Objekta nosaukums: Nojumes jaunbūve Pastendes PII "Ķipars"
Objekta adrese: Pastende, Ozolu 2, Ģibuļu p., Talsu nov.
Pasūtījuma Nr. | [8 empty] | Darba ietilpība C/st:
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2021.gada tirgus cenās | [8 empty] | Objekta izmaksas: |  |  |  | €
[8 empty] | Vienības izmaksa |  |  |  |  | Kopējā izmaksa
Nr. | Pozic. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | Darba |  | tai skaitā |  |  |  |  | tai skaitā
p. |  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | samaksa | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  |  | C/st | € | € | € | € | € | € | € | € | € | €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1 | Būvlaukuma sagatavošana, uzturēšanas
1 | Normat. | Pārvietojamo WC uzstādīšana un noma | mēneši | 1
2 | Normat. | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 15
3 | Normat. | Sastatņu noma | m2 | 15
4 | Normat. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 0.8
5 | Normat. | Teritorijas sakārtošana pēc būvdarbiem | kpl | 1
| 1 | Pamati
1 | Normat. | Ēkas asu nospraušana, krēslu izveide | gb | 4
|  | Mietiņi 50x50x1500 mm | m3 | 0.06
|  | Dēļi 25x100x2000 mm | m3 | 0.03
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
2 | Normat. | Mērnieka pakalpojumi | kpl | 1
3 | Normat. | Skrūvpāļu montāža | gb | 10
|  | cinkoti metāla skrūvpāļi h=1200mm | gb | 10
| 2 | Koka karkass
1 | Normat. | Grīdas siju montāža s=40cm, kokmateriāla | m2 | 18
antiseptizēšana
|  | grīdas sijas (47x150mm) | m3 | 0.48
|  | naglas 5kg | gb. | 1
|  | būvkalumi | kpl | 1
|  | antiseptķis | kg | 2
Koka nesošā karkasa izveide, kokmateriāla
2 | Normat. |  | m3 | 0.63
antiseptizēšana
|  | Vainagbruse, stati, slīpņi (47x150mm) | m3 | 0.45
|  | stati (94x150mm) | m3 | 0.3
|  | būvkalumi | kpl | 1
|  | skrūves kokam 5x120mm | pakas | 1
|  | skrūves kokam 5x100mm | pakas | 2
|  | antiseptķis | kg | 2
3 | Normat. | Mantu kastu izveide | m2 | 10.6
|  | kokmateriāls (47x150mm) | m3 | 0.2
|  | OSB 3 12mm | gb | 5
|  | dēļi (22x120mm) | m2 | 11.66
|  | OSB skrūves 4,2x50 | gb | 318
|  | eņģes, rokturi | kpl | 2
4 | Normat. | Gala sienas apšuvuma izveide | m2 | 9
|  | OSB 3 12mm | gb | 4
|  | vertikālās latas(22x50mm) | m3 | 0.04
|  | apšuvuma dēļi 22x100mm | m2 | 10.8
|  | OSB skrūves 4,2x52 | gb | 450
5 | Normat. | Koka detaļu krāsošana 2x | m2 | 82.6
|  | Pinotex Classic 3l tonēta | gb | 2
|  | Krāsa kokam RILAK AKVATOP, tonēta | litri | 20.65
| 3 | Grīda
1 | Normat. | Grīdas iesegums ar krāsotiem dēļiem 22x100mm | m2 | 18
|  | dēļi (22x120mm) | m2 | 19.8
|  | skrūves kokam 3.5x50mm | pakas | 2
2 | Normat. | Pakāpienu izveide | kpl | 1
|  | kokmateriāls (47x150mm) | m3 | 0.15
|  | skrūves kokam 5.0x100 | gb | 30
FIBO Efekt keramzīta bloki ar gropes savienojumu,
|  | 3MPa, 250 mm | gb | 2
| 4 | Jumts
1 | Normat. | Jumta konstrukcijas izveide | m2 | 23.8
|  | Spāres (47x150mm) | m3 | 0.2
|  | naglas 5kg | gb. | 1
|  | stūra leņķis 90x90mm | gb | 21
|  | antiseptķis | kg | 1
2 | Normat. | Latojuma izveide | m2 | 23.8
|  | Latojums(22x100mm) | m3 | 0.58
|  | naglas 5kg | gb. | 1
|  | antiseptķis | kg | 1
3 | Normat. | Metāla lāsenes montāža | m | 5.1
|  | lāsene 30cm | m | 5.46
|  | silikons, kniedes | kpl | 1
4 | Normat. | Jumta seguma montāža | m2 | 23.8
|  | Onduline loksnes 2x0.95m (brūnas) | gb | 15
|  | onduline kore 1x0.36m | gb | 6
|  | onduline naglas | gb | 300
5 | Normat. | Metāla vējdēļu montāža | m | 9.4
|  | metāla vējdēļi | t.m | 10.06
|  | ranila skrūves, kniedes, silikons | kompl | 1
6 | Normat. | Notekrenes, notekcaurules montāža | m | 7.1
|  | tekne 125mm apaļa | t.m | 5.1
|  | teknes gals | gb. | 2
|  | Tekņu savienojums 125 mm | gb. | 1
|  | teknes konektors | gb. | 1
|  | notekcaurule | t.m | 2
|  | notekcaurules līkums A | gb. | 1
|  | notekcaurules līkums B | gb. | 1
|  | notekcaurules līkums C | gb. | 1
|  | kronšteini | gb. | 2
|  | teknes āķi | gb. | 7
|  | silikons, kniedes, skrūves | kpl | 1
[6 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 23.59% | €
[9 empty] | Sadaļa kopā: | €
[9 empty] | PVN 21% | €
[7 empty] | Objekta kopējās izmaksas: |  |  | €
* Tāmē ar sarkanu atzīmēti materiāli kas pasūtītājam ir noziedoti