2.pielikums

Cenu aptauja “Apliecinājuma kartes izstrāde Mērsraga tautas nama

teritorijas labiekārtošanai”, identifikācijas Nr. TNPz 2021/99

Projektēšanas uzdevums

Būvniecības dokumentācijas izstrādei

„Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana”

|  | Objekta nosaukums | Teritorijas labiekārtošana pie Mērsraga tautas nama |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemesgabala kadastra Nr. | 8878 0030 750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekta adrese | Lielā iela 25, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284 |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības veids | Būvniecība |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jauna būvniecība | Pārbūve |  | Atjaunošana |  | Ierīkošana |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Objekta būvniecības kārtas | 1 (vienā) kārtā |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves grupa, funkcijas un parametri | I grupa |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītājs | Talsu novada Mērsraga pagasta pārvalde |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e –pasts) | Mērsraga pagasta pārvaldes p. i. Marika Grohjacka Tālr.: +37128642346 e-pasts: marika.grohjacka@talsi.lv​​ |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas veids | Būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Būvprojekts |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apliecinājuma karte |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sabiedrības informēšanas materiāls |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls |  |  |  |  |  |  |
|  | Esošās situācijas/objekta apraksts | Teritorija piekļūšanai pie tautas nama ir laika gaitā nolietojusies, rezultātā tiek apgrūtināta iedzīvotāju piekļuve uz kultūras pasākumiem tautas namā, kā arī ir neestētisks, morāli novecojis ainaviskais kopskats. Tā kā tautas namā ieplānoti jauni, radoši pasākumi, lai izvirzītie kultūras mērķi būtu sasniedzami, kvalitatīvi un apmeklētājiem pieejami, nepieciešams labiekārtot teritoriju piekļūšanai pie tautas nama: izbūvēt jaunu teritorijas apgaismojumu, atjaunot piebraukšanas ceļu, automašīnu stāvvietas, celiņus, soliņus, velosipēdu novietošanas vietas, ierīkot jaunus apstādījumus un atjaunot teritorijas zaļo zonu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts | - Izstrādāt vienkāršotu apliecinājuma karti Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtojumam: uzlabot piebraukšanas ceļu, ierīkot automašīnu stāvvietas, celiņus, soliņus, velosipēdu novietošanas vietas. Ierīkot jaunus apstādījumus un atjaunot teritorijas zaļo zonu. Izbūvēt jaunu teritorijas apgaismojumu un paredzēt elektrības pieslēguma izbūvi līdz iespējami tuvākajai elektrības sadalnei ar atbilstošu elektrības ievada jaudu. Rezultāts – labiekārtota un sakārtota vide pie tautas nama. |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektā ietvert risinājumus | - Vispārīgā daļa (VD). Skaidrojošs apraksts; - Topogrāfiskā plāna izstrāde (TP). Nodrošina Pasūtītājs; - Ģenerālplāns sadaļa (GP); - Teritorijas labiekārtojums (TL); - Elektroapgāde. Ārējie tīkli (ELT); - Izstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas (IS, BS); - Darbu organizēšanas projekts (DOP); - Būvdarbu apjomi un izmaksu aprēķins (DA, T). |  |  |  |  |  |  |
|  | Norādījumi par būvkonstrukciju un inženiertīklu ierīkošanu | Izbūvējot jaunos elektrības pievadus, jāņem vērā, ka nav plānota jauna elektropieslēguma punkta izbūve. Jaunie EL pievadi tiek pieslēgti pie jau esošas elektrības sadalnes - Tautas nams (adrese: Lielā iela 25, Mērsraga pagasts, Talsu novads. Kadastra Nr. 8878 003 0750). |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpašie nosacījumi | Plānojot teritorijas labiekārtojumu risinājumu, jāņem vērā, ka centrālās daļas zaļo zonu visā tās garumā šķērso pagasta centralizētais ūdensvads (d 32). Sk. SIA „Topo Pro” topogrāfiskais uzmērījums. |  |  |  |  |  |  |
|  | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sagatavot izejmateriālus projektēšanai | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotofiksācijas | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizainu | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālus | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Sabiedrības informēšanas materiālus | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Tehnoloģisko iekārtu izvietojumu | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Nestandarta iekārtu/objekta darba zīmējumus (izgatavošanai) | - |  |  |  |  |  |  |
|  | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | Aizpilda Izpildītājs. Paraksta Pasūtītājs pēdējā darba grupas sanāksmē. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  | Būvniecības iesniegums |  | Apliecinājuma karte |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam | Zemesgrāmata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Pasūtītāja rīcībā ir SIA „Topo Pro” izstrādāts topogrāfiskais uzmērījums objektam (saskaņots Geo Dati 2021.gada 25.februārī). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ģeotehniskā izpēte | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu izciršanas atļauja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papildus izejmateriāli projektēšanai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talsu novada pašvaldības, Talsu pilsētas pārvalde; Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA „MĒRSRAGA ŪDENS” Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284 udenssaimnieciba@mersrags.lv T.: 26105393 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “TALSU ŪDENS”; Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201; info@talsuudens.lv, 63220819 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | AS “Sadales tīkls”; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@sadalesstikls.lv; 67726000; AS “Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļa; Stendes iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “CVS”; “Grutnieki”, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280; 29422757 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “TET”; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Lielā iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201; 63221084, 26404963 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Talsu Bio - enerģija”; Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201; bio@bioen.lv; 63291113 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | VAS “Latvijas valsts ceļi”; K. Mīlenbaha 25, Talsi, LV – 3201; 63224077 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Pils iela 19, Rīga, LV-1050; pasts@mantojums.lv; 67229272, 28908600 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | Citi tehnisko noteikumi | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami būvniecības dokumentu izstrādāšanai |  |  |  |  |  |  |
|  | NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ģenerālais projektētājs | Nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Uzsākšana: līdz 2021.gada 30.novembrim Pabeigšana: 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas |  |  |  |  |  |  |
|  | Saskaņošana ar Pasūtītāju | Dokumentācijas izstrādes gaitā un pirms iesniegšanas būvvaldē. Precizē termiņus pēc līguma parakstīšanas. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sabiedrības informēšanas materiālu un publiskās apspriešanas materiālu iesniegšanas termiņi un sastāvs | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas sastāvs un eksemplāru skaits | Apliecinājuma karti izstrādāt 3 (trīs) eksemplāros (papīra formātā) un 1 (viens) eksemplārs elektroniskajā datu nesējā DWG, PDF, DOC un Excel formātos vai arī izstrādi veikt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā pēc Pasūtītāja deleģējuma. |  |  |  |  |  |  |
|  | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM |  |  |  |  |  |  |  |