## Tāme 2_kārta
2. pielikums Cenu aptauja "Spāres muižas parka apgaismojuma izbūves 2. kārta " identifikācijas Nr. TNPz 2021/91
Cenu piedāvājums
SPĀRES MUIŽAS PARKA APGAISMOJUMS 2.kārta
ELT (apgaismojums, ārējie tīkli)
Izpildītājs:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Darbu specifikācija, Darbu izmaksas
1 | Apgaismojuma staba pamata montāža | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apgaismojuma staba montāža | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Parka gaimekļa montāža apgaismojuma stabā | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Prožektora montāža uz traversas | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Traversas montāža uz apgaimojuma staba | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spaiļu komplekta montāža apgaimojuma stabā | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Automātslēdža montāža balstā | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Zaļās zonas sakārtošana | m2 | 337 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabeļa montāža pamatā, pa balstu | m | 139 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabeļa montāža sadalnē | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabeļu aizsargcaurules montāža apgaismojuma staba pamatā | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kontaktligzdas montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana | m | 388 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi, saskaņojumi | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Neparedzētie darbi | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Palīgmateriālu montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Esošā apg. vadības sadalne AVS LUKS-2(LU) Spec.kompl. Skatīt ELT-2.4 "Principiālā vienlīnijas shēma" | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Proj. apg. vadības un kontaktu sadalne AVS LUKS-2(LU) Spec.kompl. Skatīt ELT-2.4 "Principiālā vienlīnijas shēma" | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu specifikācija, Materiālu izmaksas
1 | Parka gaimeklis Albany MIDI LED 44,5W 3000K | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prožektors LED SCULPdot 35W ar konektoru (Sculp kabelis: Quickon plugin connector CLASS II) | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Traversa TS103-000U | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Parka stabs 3.5m (3m virs zemes) cinkots P3,5, pudeļtipa - traversas un prožektora uzstādīšanai | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Parka stabs STP 4000 s H=4,5m | kompl. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Parka stabs STP 6000 s H=6,5m | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Betona pamats parka stabiem līdz 6m 82kg P-0.8 | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Betona pamats 6m augstiem stabiem 122kg P-1 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gumijas blīve 3-6m parka stabam GB04N | gab. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spaiļu komplekts SV15 | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Automātslēdzis 1P B6A 6kA | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelis NYY-J 3x1.5mm² | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kontaktligzda v/a 1V IP55 230V | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esošā apg. vadības sadalne AVS LUKS-2(LU) Spec.kompl. Skatīt ELT-2.4 "Principiālā vienlīnijas shēma" | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proj. apg. vadības un kontaktu sadalne AVS LUKS-2(LU) Spec.kompl. Skatīt ELT-2.4 "Principiālā vienlīnijas shēma" | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Palīgmateriāli (vadi, skavas, spailes, skrūves, birkas, u.t.t..) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
PVN:
Pavisam kopā
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)