Skaidrojošais apraksts

Paskaidrojuma rakstam

Nolietojošos būvju demontāžai tirgus teritorijā Ezera iela 7, Talsi

- Esošā situācija, projekta priekšlikums:

  - Paskaidrojuma raksts nedzīvojamo palīgēku nojaukšanai īpašumā ar kadastra Nr. 88010120283, Talsos, Ezera ielā 7.

  - Būvniecības ieceres priekšlikums – paskaidrojuma raksts paredz nojaukt uz zemes gabala esošās tirgus palīgēkas.

  - Kopējais būvgružu apjoms 300 m3.

- Būvdarbu sagatavošanas darbu apraksts:

  - Inženiertīklu atvienošana un iznešana ārpus būvdarbu zonas:

Ēkas ir atslēgtas no inženiertīkliem.

  - Būvlaukuma norobežošana:

Būvlaukumu norobežošanai izmantot mobilo nožogojumu, būvlaukumu nodrošināt pret nepiederošu personu iekļūšanu objektā.

Uz nožogojuma uzstādīt būvtāfeli ar Būvniecības likumā noteikto informāciju. Esošās apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem.

  - Materiālu un instrumentu (nokrautņu) izveidošana:

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas konteinerā, materiālu krautne – blakus demontējamajam apjomam.

  - Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām:

Elektroapgāde – ēku nojaukšana jāveic dienas laikā. Būvlaukuma pagaidu elektroapgādes nodrošināšanai, ja tāda nepieciešama, izmantot esošo tirgus pieslēgumu.

Ūdensapgāde – sanitāri–higiēniskām vajadzībām ūdens būvlaukuma vagonā tiek nodrošināts ūdens traukos, kurus uzstāda sadzīves telpā. Kanalizācija – līdz darbu sākumam būvlaukumā uzstādīt pārvietojamo BIO-tualeti.

- Būvdarbu secība: Darbu veikšanai tiek norīkots darbu vadītājs ar sertifikātu vispārceltniecisko darbu veikšanai. Būvdarbi jāveic ievērojot sekojošu darbu secību:

  - Darbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, būvlaukuma iekārtošana;

  - Ēku nojaukšana;

  - Teritorijas sakopšana.

- Darba un vides aizsardzība:

  - Visus darbus veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” un darba drošības instrukcijām atsevišķiem darbu veidiem.

Līdz darbu uzsākšanai jāveic strādnieku instruktāža un tiem jāparakstās instruktāžas žurnālā.

  - Būvdarbu veikšanas darba vietu norobežošana.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25. panta 7. punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis vai iezīmē to robežas.

  - Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. Darbus veikt tiešā atbildīgā darbu vadītāja uzraudzībā. Strādniekiem, kuri veic jumta seguma, pārseguma siju, spāru un dūmvadu demontāžu, jānodrošinās ar drošības jostām un virvēm. Drošības virvju stiprināšanas vietas norāda darba vadītājs.

  - Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā:

    - Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 526, Rīgā 2002. gada 9. decembrī (protok. Nr. 55, 8.§) „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.

    - Uz būvlaukuma nožogojuma bīstamo zonu apzīmēt ar zīmēm „Bīstama zona”. Demontāžas veikšanai pielietot konkrētam darbu veidam paredzētu tehniku un aprīkojumu.

- Vides aizsardzības nosacījumi:

  - Pēc demontāžas darbu pabeigšanas, būvniecības atkritumu izvedami un nododami pārstrādei.

  - Orientējošs konstrukciju atlieku būvgružu apjoms ~ 300.0 m3

  - Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

  - Dabas resursu patēriņš tiek izmantots ekonomiski. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

  - Visi demontāžas laikā radītie atkritumi, tiek iedalīti sekojošās grupās:

    - Būvgruži - metāls, ķieģeļi, dzelzsbetons, stikls u.c.

    - Sadzīves atkritumi: makulatūra, polietilēns un plastmasa, pārējie sadzīves atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.).

    - Bīstamie atkritumi: organiskos šķīdinātājus saturošu krāsu atlikumi, slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām, azbestu saturoši būvgruži.

    - Ēku nojaukšanas laikā tiek radīti būvniecības atkritumi, kas satur azbestu. Šie atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām un Ministru kabineta 2011. Gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”. Paredzamais apjoms 5.0 m3

  - Objektā paredzēts ievērot virkni normatīvo dokumentu: MK 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”; MK 2002. gada 23. aprīļa noteikumi Nr.163 “Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”; Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”; Vides aizsardzības likums (02.11.2006.).

  - Veicot darbus tiešā koku tuvumā būvdarbu laikā:

    - koka stumbru apliek ar dēļu vairogu 2,5 metru augstumā nebojājot koka mizu, bet koka sakņu sistēmas teritorijā uzber 20 centimetrus biezu grants vai šķembu slāni, kuru lielu slodžu gadījumā nosedz ar tērauda plātnēm;

    - ja tiek bojātas koka saknes, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un apber ar 50 centimetrus platu auglīgas augsnes slāni.

- Teritorijas labiekārtošana pēc ēkas nojaukšanas: Atjaunojami darbu laikā bojātie zemes virsmas segumi.