2.pielikums

“Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada pašvaldības vajadzībām

2021/2022. gada apkures sezonā” (Atkārtots), ID Nr. TNPz 2021/80

tehniskā specifikācija

“Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada pašvaldības vajadzībām 2021/2022. gada apkures sezonā” (Atkārtots)

- Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība (Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads).

- Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

| Apraksts | Paredzētais apjoms (l) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda Pretendents) |
| --- | --- | --- |
| - Pretendentam jāpiedāvā marķētā kurināmā dīzeļdegviela. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu. - Degvielai jāatbilst 26.09.2000. LR MK noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un standartam LVS NE 590+A1:2011 un citiem LR spēkā esošajiem standartiem. - Pretendentam kurināmā degviela jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto rezervuāru, kura tilpums ir 3000 litri. - Veicot piegādi, Pretendentam jāievēro darba drošības un vides aizsardzības prasības. - Degvielas piegādi jānodrošina 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | 10 000 |  |

Pasūtītāja degvielas rezervuārs atrodas Lielā ielā 25, Mērsragā, Mērsraga pagastā.

Degviela tiek iepirkta pēc faktiski nepieciešamā daudzuma.

Degviela vienā reizē tiks iepirkta atbilstoši pasūtītāja faktiski nepieciešamajam apjomam.

Paraksts *: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: ___________________________________________

Amats: ___________________________________________

*	Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).