## Katls (2)
4. pielikums Apkures katla uzstādīšana, katlu telpas apdares darbi Talsu novada pašvaldības Īves pagasta pārvaldes ēkā “Bērnudārzs”, ID Nr. TNPz 2021/49
Apkures katla uzstādīšana, katlu telpas apdares darbi
Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība, Īves pagasta pārvalde
Būves nosaukums: Apkures katla uzstādīšana, katlu telpas remonts
Objekta adrese: “Bērnudārzs”, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu nov., LV-3261
Nr. p. k. | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums
Apkure
1 | Granulu apkures katls 70 kw, ar degli un automātiku radiatoru apkures temperatūras regulēšanai atkarībā no ārgaisa temperatūras, latviešu valodā. Katla darbības lietderības koeficients- ne mazāks kā 90%, darba spiediens līdz 3 bar. Grandeg ECO 70 vai analogs. | kompl. | 1
2 | Granulu tvertne ar atbalsta kājām, ietilpība 1 m3/650kg | kompl. | 1
3 | Ārgaisa temperatūras devējs | kompl. | 1
4 | Boilera temperatūras devējs | kompl. | 1
6 | Cirkulācijas sūknis apkurei Magna 1 32/120, vai analogs | kompl. | 1
7 | Recirkulācijas sūknis katlam un tā apsaiste Alpha 1 25-40, vai analogs | kompl. | 1
8 | Cirkulācijas sūknis karstā ūdens boilera uzstādei Alpha 1 25-40 vai analogs | kompl. | 1
9 | Karstā ūdens boileris kombinētais Dražice OKCV-200L vai analogs | kompl. | 1
10 | Izplēšanas trauks 200L | kompl. | 1
11 | Izplēšanas trauks + stiprinājums karstam ūdenim 18L | kompl. | 1
12 | Trīsgaitas vārsts ar motoru | kompl. | 1
13 | Katla dūmvada pieslēgums esošam skurstenim. D200mm L=2.5m | kompl. | 1
14 | Pāreja, esošais skurstenis-d200 | kompl. | 1
15 | Ugunsdroša izolācija (šlepei) | kompl. | 1
18 | Visi citi, iepriekš neuzskaitītie materiāli, caurules, krāni, pretvārsti, gružu filtri, atgaisotāji, veidgabali, stiprinājumi un darbi , kas nepieciešami katla uzstādīšanai un pareizai darbībai esošajā katlu telpā. | kompl. | 1
19 | Lietošanas apmācība, instruktāža | kompl. | 1
20 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
Montāžas-apdares darbi
21 | Esošo iekārtu demontāža | kompl. | 1
22 | Elektromontāžas darbi-pieslēgumi esošai elektroinstalācijai | kompl. | 1
23 | Lokāli apdares darbi (špaktelēšana, blīvēšana, krāsošana) | kompl. | 1