## Lapa1
3. pielikums Cenu aptauja “Elektroapgādes tīklu izbūve atpūtas bāzei pie Pļavu ezera Laucienes pagastā, Talsu novadā” Nr. TNPz 2021/40
“Elektroapgādes tīklu izbūve atpūtas bāzei pie Pļavu ezera Laucienes pagastā, Talsu novadā”
Nr.p.k. | Galveno darbu saraksts | Mērvienība | Daudzums | Cena | Summa bez PVN
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 564
2 | Tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai | m | 564
3 | Kabeļa montāža sagatavotā tranšejā | m | 1504
4 | Caurules montāža tranšejā | m | 92
5 | Kabeļa ievēršana caurulē | m | 92
6 | Kabeļu galu apdares montāža | gab. | 48
7 | Kabeļu pievienošana sadalnē, balstā | gab. | 48
8 | Kabeļu ievēršana apg.balstā | m | 118
9 | Balstu montāža | gab. | 18
10 | Betona pamatu montāža | gab. | 18
11 | Gaismekļa montāža balstā | gab. | 20
12 | Automātslēdžu montāža balstā | gab. | 20
13 | Trases sakārtošana ar zālāja seguma atjaunošanu | m2 | 532
14 | Trases nospraušana | m | 564
15 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 564
16 | Sadalnes montāža | gab. | 4
17 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
18 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
19 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Nr.p.k. | Materiālu un iekārtu saraksts | Mērvienība | Daudzums | Cena | Summa bez PVN
1 | Apgaismojuma balsts 4,5 m | gab. | 12
2 | Apg.balsta betona pamatne 4,5 m balstam | gab. | 12
3 | Apg. balsta blīvgumija | gab. | 12
4 | Spaiļu bloks SV 15 | gab. | 12
5 | Automātiskais drošinātājs 1B6A | gab. | 12
6 | Gaismeklis LUG Avenida Heritage LED 27W 3350lm 3000K | gab. | 12
7 | Lokanais kabelis NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 54
8 | Apgaismojuma balsts 8 m | gab. | 6
9 | Apg.balsta betona pamatne 8 m balstam | gab. | 6
10 | Apg. balsta blīvgumija | gab. | 6
11 | Spaiļu bloks SV 15 | gab. | 8
12 | Automātiskais drošinātājs 1B6A | gab. | 8
13 | Gaismeklis LEDVANCE 125W 3000K SYM 100 BK | gab. | 8
14 | Lokanais kabelis NYM-J 3x1,5 mm2 | gab. | 64
15 | T-veida traversa | gab. | 2
16 | Kabelis AXMK 5x16 | m | 393
17 | Kabeļu galu apdares EPKT 0015 (4-35 mm2) | kompl. | 12
18 | Kabeļu galu apdares SEH5 5x15-59 | kompl. | 36
19 | Caurule EVOCAB Flex 110 mm 450 N | m | 15
20 | Caurule EVOCAB Hard 110 mm 750 N | m | 77
21 | Kabelis AXMK 4x16 | m | 359
22 | Sadalne ABB CDC 420 (Individuāli komplektējama) | kompl. | 3
| • DIN sliede | gab. | 1
| • Rindspaile PE+N | gab. | 1
| • Automāslēdzis 1C16A | gab. | 2
| • 1 fāzu modulārais skaitītājs | gab. | 2
| • Rozete 16A 2P+E IP66 | gab. | 2
| • Tranzītspaile | kompl. | 1
| • Atkārtotā zemējuma komplekts ATKZ-2 | kompl. | 1
| • Palīgmateriāli | kompl. | 1
23 | Sadalne ABB CDC 420 (Individuāli komplektējama) | kompl. | 1
| • DIN sliede | gab. | 1
| • Rindspaile PE+N | gab. | 1
| • Automāslēdzis 3C16A | gab. | 2
| • Slēdzis 3P63A | gab. | 2
| • Automātslēdzis 1C6A | gab. | 2
| • Kontaktors 3P16A | gab. | 1
| • Pārslēdzis 1P16A | gab. | 1
| • Astronomiskais relejs ASTRO | gab. | 1
| • Laika relejs 24h | gab. | 1
| • Atkārtotā zemējuma komplekts ATKZ-2 | kompl. | 1
| • Palīgmateriāli | kompl. | 1
24 | UTP kabelis Cat5e | m | 445
25 | Kabeļu signāllenta | m | 600
26 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
27 | Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi % | kompl. | 1