## Stende Velas telpa bd
Lokālā tāme Nr.
Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums: Veļas telpu vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Stendes pamatskolas Pirmskolas izglītības iestāde
Objekta adrese: Stende
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās | [12 empty] | Objekta izmaksas:
[6 empty] | Darba | Vienības izmaksa |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
Nr. | Normat. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
|  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
[5 empty] | C/h | €/h | € | € | € | € | C/st | € | € | € | €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
2 | Normat. | Esošās sienas demontāža | m3 | 3.5
3 | Normat. | Esošā grīdas flīžu, pamatnes un kājlīstu demontāža, grīdas virsmas attīrīšana | m2 | 22.5
5 | Normat. | Izlietņu demontāza, sifoni,caurules | gb | 1
7 | Normat. | žāvētāja demontāža | gb | 1
8 | Normat. | Esošo kanalizācijas cauruļu atkalšana demontāža līdz stāvvadam | m | 6
9 | Normat. | Demontē elektroinstalāciju | kpl | 1
10 | Normat. | Demontē apkures caurules un radiatorus | kpl | 1
11 | Normat. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 6.3
15 | Normat. | Durvis
16 | Normat. | Durvju montāža | kpl | 2
17 | Normat. | koka konstrukcijas iekšdurvis | gb | 2
18 | Normat. | furnitūra | kpl | 2
19 | Normat. | kleidas | kpl | 2
20 | Normat. | montāžas putas | gb | 2
21 | Normat. | dībeļenkuri 8*100 | gb | 12
22 | Normat. | Grīdas izbūve siltinot
23 | Normat. | PE izolācijas segums | m2 | 22.5
24 | Normat. | EPS 50mm | m2 | 20.89
25 | Normat. | Sausais betons ESTRIHT 100 mm | m2 | 20.89
26 | Normat. | Elektroinstalācija
27 | Normat. | Kabeļu šahtu frēzēšana sienās, kanālu aiztaisīšana ar ģipša apmetumu | m | 25
28 | Normat. | ģipša apmetums, 30.kg. | gb | 1
29 | Normat. | Kabeļa montāža | m | 65
30 | Normat. | kabelis 3x2.5mm | m | 25
31 | Normat. | kabelis 3x1.5mm | m | 40
32 | Normat. | palīgmateriāli- skavas, klemmes | kpl | 1
33 | Normat. | Zemapmetuma nozarkārbas montāža | gb | 8
34 | Normat. | zemapmetuma (z/a) nozarkārba ar vāciņu 1-v | gb | 8
35 | Normat. | Zemapmetuma slēdza ar nozarkārbu montāža | kpl | 4
36 | Normat. | zemapmetuma (z/a) universālā kārba 1-v | gb | 4
37 | Normat. | zemapmetuma slēdzis, divpolu ar rāmīti | gb | 4
38 | Normat. | Z/a kontaktligzdas, nozarkārbas, rāmīšu montāža | kpl | 6
39 | Normat. | zemapmetuma (z/a) universālā kārba 1-v | gb | 6
40 | Normat. | Kontaktligzda -viet, zem apm., a/z, 16A, 250V | gb | 4
41 | Normat. | Rāmītis vienvietīgs | gb | 6
42 | Normat. | Apgaismojuma montāža | gb | 6
49 | Normat. | AUS sistēmas komponentu pārvietošana | kompl. | 1
77 | Normat. | Griestu apdare
78 | Normat. | Iekārto griestu karkasa montāža 600*600mm | m2 | 22.5
79 | Normat. | Griestu plātņu monmtāža 600*600 | m2 | 22.5
80 | Normat. | piekaramo griestu plāksnes 600x600mm | m2 | 27
81 | Normat. | Sienas apdare - flīzējot
82 | Normat. | Sienu gruntēšana | m2 | 10.14
83 | Normat. | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 2.028
84 | Normat. | Sienas hidroizolēšana 2x | m2 | 10.14
85 | Normat. | ceresit CL 51 | kg | 3.042
86 | Normat. | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
87 | Normat. | Sienas flīzēšana 20*25cm | m2 | 10.14
88 | Normat. | keramiskās flīzes | m2 | 11.2554
89 | Normat. | elastīgā flīžū līme | kg | 45.0216
90 | Normat. | šuvotājs | kg | 4.5022
91 | Normat. | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
92 | Normat. | Grīdas izbūve
93 | Normat. | Grīdas gruntēšana | m2 | 15.4
94 | Normat. | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 3.08
95 | Normat. | Grīdas hidroizolēšana 2x | m2 | 15.4
96 | Normat. | ceresit CL 51 | kg | 4.62
97 | Normat. | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
98 | Normat. | Grīdas flīzēšana 25*25cm | m2 | 15.4
99 | Normat. | keramiskās flīzes | m2 | 22
100 | Normat. | elastīgā flīžū līme | kg | 52.36
101 | Normat. | šuvotājs | kg | 10.01
102 | Normat. | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
103 | Normat. | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 7.5
104 | Normat. | Bostik 6000 Primer grunts grīdām vai ekvivalents | litri | 1.9688
105 | Normat. | izlīdzinošā špakteļmasa Bostik Populas Hand vai ekvivalents | kg | 12.6
106 | Normat. | smilšpapīrs | m2 | 0.15
107 | Normat. | Linoleja ieklāšana | m2 | 7.5
108 | Normat. | Bostik 6000 Primer grunts grīdām vai ekvivalents | litri | 1.9688
109 | Normat. | linolejs Novoflor Extra 43 klase vai ekvivalents | m2 | 8.25
110 | Normat. | līme PVC linolejam | kg | 6.75
111 | Normat. | šuvojamais diegs | m | 18
112 | Normat. | Grīdlīstes montāža | t.m. | 21
113 | Normat. | PVC grīdlīstes | m | 21
114 | Normat. | stūrīši, nobeigumi, savienojumi | gab | 30
115 | Normat. | skrūves ar dībeļiem | gab | 42
116 | Normat. | Metāla sliekšņu montāža | m | 4
117 | Normat. | met. sliekšņi | m | 4.5
118 | Normat. | Santeknikas montāža
104 | Normat. | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | vietas | 1
105 | Normat. | Daudzslāņu caurules montāža | m | 25
106 | Normat. | Kausējamā daudzslāņu caurule d20 | m | 27.5
107 | Normat. | Stiprinājuma kronšteini | gb | 25
108 | Normat. | Veidgabalu montāža | gb | 20
109 | Normat. | līkums 90gr | gb | 10
110 | Normat. | trejgabals | gb | 8
111 | Normat. | savienojums | gb | 6
112 | Normat. | sienas līkums d20x 1/2" | gb | 4
113 | Normat. | Noslēgventīļu montāža | gb | 4
114 | Normat. | lodveida ventīļi | gb | 4
115 | Normat. | sienas ventīļi pievadiem | gb | 2
116 | Normat. | jaucejkrāna kronšteins | gb | 2
129 | Normat. | Keramiskās izlietnes montāža | gb | 2
130 | Normat. | keramiskā izlietne lielā | gb | 2
131 | Normat. | sifons | gb | 2
132 | Normat. | izlietnes krāns | gb | 2
133 | Normat. | lokanais pievads | gb | 4
138 | Normat. | Dvieļu žāvētāja montāža elektriskā | gb | 1
139 | Normat. | dvieļu žāvētājs | gb | 1
140 | Normat. | termogalva | gb | 1
141 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 1
142 | Normat. | Radiatoru atjaunošana | gb | 1
145 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 1
146 | Normat. | Ventilācijas restes uzstādīšana | gb | 3
147 | Normat. | Ventilācijas restes,difuzori | gb | 3
148 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 3
149 | Normat. | Kanalizācijas trubu montāža
150 | Normat. | Kanalizācijas trubu montāža | m | 15.7
151 | Normat. | kanalizācijas caurule d110 (2000mm) | gb | 4
152 | Normat. | d110 90gr | gb | 5
153 | Normat. | d110 trejgabals | gb | 4
154 | Normat. | pāreja d110 uz d50 | gb | 1
155 | Normat. | pāreja d110 uz d75 | gb | 1
156 | Normat. | kanalizācijas caurule d50(1000mm) | gb | 4
157 | Normat. | traps | gb | 1
158 | Normat. | d75 90gr | gb | 1
159 | Normat. | d50 90gr | gb | 6
160 | Normat. | d50 trejgabali | gb | 4
161 | Normat. | revīzijas lūka d110 | gb | 1
162 | Normat. | palīgmateriāli | kompl. | 1
163 | Normat. | Kanalizācijas trubu aizsegšana grīdas līmenī | m | 15.7
164 | Normat. | gatavā grīdas maisījums | kg | 235.5
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %, €: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 3% €: | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā €: | 0
[10 empty] | PVN 21% | 0
[8 empty] | Kopsumma ar PVN €: |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.