## Virbu virtuve
3.pielikums Cenu aptauja “Virbu sākumskolas virtuves kosmētiskais remonts”, ID Nr. TNPz 2021/36
Pasūtītājs: Madara Štruasa
Būvdarbu veicējs:
Lokālā tāme Nr.
Virtuves vienkāršota atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:Virtuves telpas vienkaršota atjaunošana
Būves nosaukums: ​Virbu sākumskola
Objekta adrese: Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pag.,Talsu nov.,LV-3292
Pasūtījuma numurs:
Darba ietilpība C/st:
Tāme sastādīta:
Objekta izmaksas:
[5 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | 49, |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  | c/h | €/h | € | € | € | € | c/st | € | € | € | €
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Demontāžas, sagatavošanās darbi
2 | Griestu attīrīšana | m2 | 23.58
3 | Ventilācijas iekārtas daļēja demontāža montāža, iesegšana | kompl | 1
4 | Esošā betona grīdas, flīžu un kājlīstu demontāža, grīdas virsmas attīrīšana | m2 | 23.58
5 | Sienas attīrīšana no flīzēm | m2 | 28.68
6 | Sienu attīrīšana no krāsojuma | m2 | 26.9
7 | virtuves iekārtu demontāža/montāza | kompl | 1
8 | Izlietņu demontāza saglabājot | gb | 1
9 | Esošo santehnikas cauruļu demontāža | m | 22.65
10 | Esošu radiatoru demontāza | gb | 1
11 | Esošo kanalizācijas cauruļu atkalšana demontāža līdz guļvadam | m | 22.3
12 | Citu elementu demontāža, atvienošana | kompl. | 1
13 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 8
14 | Mitruma nosūceja noma | dienas | 10
15 | Mūra sienu sagatavošana
16 | Sienu gruntēšana | m2 | 55.58
17 | Grunts Knauf Betonkontakt | kg | 16.674
18 | dziļumgrunts | l | 5.558
19 | Sienu armēšana | m2 | 55.58
20 | ģipša apmetums Knauf MP-75 | kg | 444.64
21 | stiklšiedras siets | m2 | 72.254
22 | metāla stūra šina | m | 20
23 | Kestonit LH | kg | 138.95
24 | Nobeiguma špakteles uzklāšana | m2 | 26.9
25 | Nobeiguma špaktele | kg | 45.73
26 | Sienu slīpēšana un krāsošana
27 | Nobeiguma špakteles slīpēšana | m2 | 26.9
28 | smilšpapīrs | m | 2.69
29 | Sienu gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 26.9
30 | dziļumgrunts | l | 5.38
31 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
32 | Krāsa ar toni | l | 6.725
33 | Griestu apdare
34 | Griestu gruntēšana | m2 | 23.4
35 | Grunts Knauf Betonkontakt | kg | 7.02
36 | dziļumgrunts | l | 2.34
37 | Griestu armēšana | m2 | 23.4
38 | ģipša apmetums Knauf MP-75 | kg | 187.2
39 | stiklšiedras siets | m2 | 30.42
40 | Nobeiguma špakteles uzklāšana | m2 | 21.36
41 | Nobeiguma špaktele | kg | 36.312
42 | Griestu slīpēšana un krāsošana
43 | Nobeiguma špakteles slīpēšana | m2 | 23.4
44 | smilšpapīrs | m | 2.34
45 | Griestu gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 23.4
46 | dziļumgrunts | l | 4.68
47 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
48 | Krāsa ar toni | l | 5.85
49 | Sienas apdare - flīzējot h-1,6
50 | Sienu gruntēšana | m2 | 28.68
51 | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 5.736
52 | Sienas hidroizolēšana 2x | m2 | 28.68
53 | ceresit CL 51 | kg | 8.604
54 | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
55 | Sienas flīzēšana 20*25cm | m2 | 28.68
56 | keramiskās flīzes | m2 | 31.8348
57 | elastīgā flīžū līme | kg | 127.3392
58 | šuvotājs | kg | 12.7339
59 | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
60 | Grīdas izbūve
61 | Grīdas pamatnes izbūve (hidroizolācija, siltumizolācija - putupolisteriols 50mm, sausais betons ESTRIH 50mm) | m2 | 23.4
62 | Grīdas hidroizolēšana 2x | m2 | 23.4
63 | ceresit CL 51 | kg | 7.02
64 | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
65 | Grīdas flīzēšana 25*25cm | m2 | 23.4
66 | keramiskās flīzes | m2 | 25.974
67 | elastīgā flīžū līme | kg | 79.56
68 | šuvotājs | kg | 15.21
69 | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
70 | Durvju montāža
71 | Koka durvju komplekta, pēc esošajiem izmēriem, montāža (furnitūra, durvju aplodas) | gb | 3
76 | Santeknikas montāža
77 | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | vietas | 1
78 | Daudzslāņu caurules montāža | m | 16
79 | Kausējamā daudzslāņu caurule d20 | m | 17.6
80 | Stiprinājuma kronšteini | gb | 30
81 | Veidgabalu montāža | gb | 26
82 | līkums 90gr | gb | 16
83 | trejgabals | gb | 8
84 | savienojums | gb | 6
85 | sienas līkums d20x 1/2" | gb | 7
86 | Noslēgventīļu montāža | gb | 8
87 | lodveida ventīļi | gb | 8
88 | sienas ventīļi pievadiem | gb | 7
89 | jaucejkrāna kronšteins | gb | 1
90 | Stacionārā kārstā ūdens jaucējvārsta montāža | kompl. | 1
91 | jaucējvārsts | kompl. | 1
92 | pieslēgi | gb | 3
93 | Keramiskās izlietnes montāža | gb | 1
94 | keramiskā izlietne lielā | gb | 1
95 | sifons | gb | 4
96 | izlietnes krāns | gb | 1
97 | lokanais pievads | gb | 2
98 | Radiatoru montāža | gb | 1
99 | radiatori | gb | 1
100 | termogalvas | gb | 1
101 | palīgmateriāli | kompl. | 1
102 | Ventilācijas restes uzstādīšana | gb | 3
103 | Ventilācijas restes,difuzori | gb | 3
104 | palīgmateriāli | kompl. | 3
105 | Kanalizācijas trubu montāža
106 | Kanalizācijas trubu montāža | m | 15.7
107 | kanalizācijas caurule d110 (2000mm) | gb | 8
108 | d110 90gr | gb | 5
109 | d110 trejgabals | gb | 4
110 | pāreja d110 uz d50 | gb | 1
111 | pāreja d110 uz d75 | gb | 1
112 | kanalizācijas caurule d50(1000mm) | gb | 4
113 | traps | gb | 3
114 | d75 90gr | gb | 1
115 | d50 90gr | gb | 6
116 | d50 trejgabali | gb | 4
117 | revīzijas lūka d110 | gb | 1
118 | palīgmateriāli | kompl. | 1
119 | Kanalizācijas trubu aizsegšana grīdas līmenī | m | 15.7
120 | gatavā grīdas maisījums | kg | 235.5
121 | Elektromontāžas darbi
122 | Kabeļu šahtu frēzēšana sienās un aiztaisīšana ar ģipša apmetumu | m | 50
123 | Slēdžu un konatktligzdu kārbu izfrēzēšana | gb | 5
124 | Mehānismu un kārbu montāža | gb | 6
125 | eletroģipsis | kg | 25
126 | Z/a slēdzis 1 pola | gb | 1
127 | Z/a slēdzis 2 polu | gb | 1
128 | z/a kontaktligzda 1 vietīga ar rāmīti | gb | 4
129 | Apgaismojuma montāža | gb | 8
130 | LED paneļi | gb | 8
131 | trīsfāzu kontaktligzdas izbūve | gb | 1
132 | trīsfāžu automāts 25 A | gb | 1
133 | automātiskais slēdzis 1 polu 25A | gb | 1
134 | automātiskais slēdzis 1 polu 16A | gb | 2
135 | automātiskais slēdzis 1 polu 10A | gb | 1
136 | Kabeļu montāža | m | 55
137 | kabelis 3*1,5mm | m | 60
138 | kabelis 3*2,5mm | m | 40
139 | palīgmateriāli, klemmes, skavas u.c. | kompl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09 %, €: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 3% €: | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Uzņēmuma virsizdevumi 7% €: | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | Plānotie uzkrājumi 5% €: | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | Kopā €: | 0
[9 empty] | PVN 21% | 0
[7 empty] | Kopsumma ar PVN €: |  |  | 0
| Būvkomersanta sertifikāta Nr. | 11318
Būvkomersanta sertifikāta Nr
Pasūtītājs : | [6 empty] | Izpildītājs:
___________________(______________) | [6 empty] | Valdes priekšsēdētājs ____________________________________
|  | zv | [10 empty] | zv