## Tāme
Lokālā tāme
Zibens aizsardzības izbūve
Objekta nosaukums: Zibens aizsardzības izbūve Talsu novada muzeja galvenajai ēkai Kārļa Mīlenbaha 19, Talsi
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN euro: |  | 0
Tāme sastādīta ___________________________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | Apaļstieple alumīnija 8mm | m | 270 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Apaļstieples turētājs uz metāla jumta | gab. | 160 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Apaļstieples turētājs uz metāla jumta kores | gab. | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apaļstieples turētājs uz sienas | gab. | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pievienotāja turētājs uz sienas | gab. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spaile elektroda savienošanai ar Cu vadu JAB/8H | gab. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Stieples pievienotājs kontūram cinkots ar spailēm d=10mm L=1,5m | kompl. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stieples savienojums ar notekcauruli | gab. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Stieples savienojums ar notekreni | gab. | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Stieples savienojums ar zibens uztvērēju | gab. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stieples savstarpējais savienojums | gab. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vads Cu 25mm zemējumam | m | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zemējuma elektroda spice D=5/8" | gab. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zemējuma elektrods 2100x5/8" | gab. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zibens uztvērēja stiprinājumi pie mūra skursteņa | gab. | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zibens uztvērējs alumīnija Ø16/10mm 2,5m | gab. | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Autopacēlāja izmaksas | h | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Esošā betona bruģa atjaunošana | m2 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Esošā betona bruģa demontāža | m2 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Esošās komunikācijas atšurfēšana | gab. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tranšejas rakšana zemējuma kontūram | m | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | [12 empty] | 0
[10 empty] | Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
[10 empty] | t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0% | 0
[10 empty] | Peļņa |  |  | 0% | 0
[10 empty] | PAVISAM KOPĀ bez PVN: |  |  |  | 0